建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     江苏瑞友康技术改造项目       

建设单位（盖章）：江苏瑞友康电子科技有限公司

编制日期：          2023年3月             

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	江苏瑞友康技术改造项目

	项目代码
	2209-320612-89-02-736430

	建设单位联系人
	孟杰杰
	联系方式
	13502806188

	建设地点
	南通市通州区五接镇天后宫村

	地理坐标
	北纬32度3分24.480秒，东经120度42分50.400秒

	国民经济

行业类别
	C3981电阻电容电感元件制造
	建设项目

行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39—81电子元件及电子专用材料制造—使用有机溶剂的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	南通市通州区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	通行审技备〔2023〕83号

	总投资（万元）
	1400
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	2.14
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	18076

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《通州区五接镇光学仪器产业园规划（2017-2030）》

审批机关：原南通市通州区环境保护局

审查文件名称及文号：通环[2018]58号

	规划环境影响

评价情况
	本项目在江苏省南通市通州区五接镇天后宫村位于五接镇光学仪器产业园内，南通市通州区五街镇光学仪器产业园规划环评已开展并通过审查，规划环评文件名为《通州区五街镇光学仪器产业园规划环境影响报告书》，审查意见文号为通环[2018]58号，审查机关为原南通市通州区环境保护局。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、建设项目与《通州区五街镇光学仪器产业园规划（2017-2030）》（以下简称“《规划》”）的符合性分析见表1-1。

表1-1 建设项目与规划相符性分析

内容

产业园规划内容

建设项目情况

符合性

范围

北至沿江公路，西至韩通路，南至滨江大道（原蛟龙路），东至新捕河，总规划面积50.8公顷。

建设项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村，处于规划范围内。

符合

产业定位

重点发展光学仪器产业，同时依托现有产业类别，延续发展现代纺织、电子科技、先进机械制造产业及纸制品加工业。

建设项目国民经济行业类别为[C3981]电阻电容电感元件制造，属于规划中电子科技产业。

符合

功能布局

规划形成“一轴一廊两组团”的总体布局结构。其中“两组团”为精工制造产业组团及电子智造产业组团。规划在精工制造产业组团重点发展机械制造业及纸制品加工业；电子智造产业组团重点发展电子科技产业、现代纺织产业及光学仪器产业。

建设项目国民经济行业类别为[C3981]电阻电容电感元件制造，为电子智造产业组团重点发展产业，对规划形成“一轴一廊两组团”的总体布局起积极作用。

符合

规划用地性质

规划用地面积约50.8公顷。其中，规划供应设施用地3.94公顷，规划工业用地30.16公顷，规划道路与交通设施用地1.36公顷，规划绿地与广场用地9.94公顷，分别占规划建设用地的8.68%、66.43%、3.00%、21.89%。

建设项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村。本项目用地依托现有，不新增用地面积，且现有用地均为工业用地，符合用地规划。

符合

环保基础设施

规划实行雨污分流制，区内废水统一接入东沙污水处理厂集中处理达一级A标准；给水由南通市区域供水管网集中供给；园区不集中供热，气源为天然气。

建设项目实行雨污分流，厂内废水接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司；给水由通州市政给水管网供水。

符合

可见，建设项目从产业定位与行业准入、功能布局、规划用地性质、园区环保基础设施依托等方面均符合五街镇光学仪器产业园的规划。

2、根据《关于<通州区五街镇光学仪器产业园规划环境影响报告书>的审查意见》（通环[2018]58号），项目建设与原通州区环境保护局审查意见相符性分析见表1-2。

表1-2 项目与通环[2018]58号文审议意见分析

序号

通环[2018]58号文要求

建设项目

相符性

1

处理好五街镇总体规划与远期规划的关系。五街镇总体规划调整前，产业园用地仅符合近期规划，产业规划、项目建设必须在近期规划的框架内组织实施。《规划》的规划期限等必须进行调整。拟建光学仪器项目必须符合区政府办公室《请示报告[2017]692号》的相关要求，用地属于已圈入企业围墙内的盘活地盘。

本项目为电容器制造项目，行业类别为[C3981]电阻电容电感元件制造，与五街镇近期规划、远期规划和总体规划均方向一致。

符合

2

产业园规划实施过程中应按规划用地规模及主导产业发展，合理布局入区企业。严格落实“三线一单”管控要求，落实建设项目清单式管理，执行好建设项目负面清单。严防在一类、二类工业用地及其他综合性用地建设三类工业。

本项目用地符合规划要求，行业类别符合规划的产业定位，满足“三线一单”管控要求，且项目用地符合规划。

符合

3

拟建光学仪器项目铝氧化能力不得突破五接镇原有光学仪器铝氧化规模，采用先进的生产工艺设备和污染治理设施和工艺，不得有产生和排放重金属的工艺。

本次为电容器制造项目，不涉及铝氧化及排放重金属的工艺，有机废气采用水喷淋+二级活性炭吸附处理，废水排放至南通市通州区东沙污水处理有限公司，固废零排放。

符合

4

加强空间管控。根据《江苏省生态红线区域保护规划》，产业园虽不在生态红线范围内，但园区边界距离长江不足1000米，必须加强水污染防治和环境风险管控，有效落实长江大保护要求。优化园区工业企业布局，现有企业厂区布局必须合理，拟建光学仪器等项目不得落户于长江岸线1000米内；排放异味气体的项目或工段尽量往园区东南侧布置。

本项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村。厂界南边界距离长江岸线1.56km，本项目异味气体在厂区东南侧，污水处理站异味气体经池体密闭加盖后喷洒除臭剂处理后确保达标排放。

符合

5

加快坏境基础设施建设。园区实施雨污分流、清污分流和污水集中处理，五接镇必须加快配套管网的建设，产业园内生产废水、生活污水全部接入通州滨江新区污水处理厂（东沙污水处理厂）集中处理。拟建光学仪器建设项目在管网建设到位、实现污水处理厂集中处理前，不得排放生产废水和生活污水。

本项目实行雨污分流，管网建设均已完善。雨水通过雨水管网排入新捕河，且本项目产生的清洗废水、设备清洗废水、喷淋废水经厂内污水处理站处理达标后与纯水制备浓水接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司集中处理后达标排放。
符合

6

强化园区环境管理。加强现有项目的环境管理，严格执行建设项目环评及“三同时”制度，有效治理废水、废气污染物，强化落实固体废物污染防治措施。产业园设置专门管理机构，统筹考虑园区污染物排放与监管、生态恢复与建设、环境管理、环境监测等事宜，严格控制园区污染物排放总量，保障园区良性发展。

本项目严格执行建设项目环评及“三同时”制度，有机废气经集气罩收集，由水喷淋+二级活性炭装置处理后达标排放；实行雨污分流，雨水通过雨水管网排入新捕河，产生的清洗废水、设备清洗废水、喷淋废水经厂内污水处理站处理达标后与纯水制备浓水接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司集中处理；固体废物均得到有效处置。

符合

据此分析，建设项目与原通州区环境保护局审查意见相关要求相符。

	其他符合性分析
	产业政策相符性分析

项目为国民经济的行业类别中的C3981电阻电容电感元件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中禁止和限制类，视为允许类，对照《环境保护综合名录（2021年版）》及《江苏省“两高”项目管理目录》，本项目不在“高污染、高环境”风险产品名录内。对照南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号），本项目不属于高排放、高耗能行业。因此，本项目符合国家产业政策。
2、与“三线一单”相符性分析

（1）与生态保护红线的相符性

1）与国家级生态保护红线管理的相符性分析

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）中“江苏省国家级生态保护红线规划”，距离项目最近江苏省国家级生态保护红线为长江李港饮用水水源保护区，其范围：“一级保护区：取水口上游500米至下游500米、向对岸500米至本岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域；二级保护区：一级保护区以外上溯1500米、下延500米范围内的水域和陆域；准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米范围内的水域和陆域”。建设项目距离长江李港饮用水水源保护区约1.56km，不属于长江李港饮用水水源保护区范围内。因此，项目符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发﹝2018﹞74号）的相关要求。
2）与地方生态保护红线管理的相符性分析

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于南通市通州区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1087号）、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发[2021]3号）中“南通市生态空间保护区域名录”，距离项目最近的生态空间管控区为九圩港（通州区）清水通道维护区，其范围：通州区境内九圩港及两岸各500米。建设项目距离通吕运河河流边界约2.55km，不在九圩港（通州区）清水通道维护区范围内。因此，项目符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发﹝2020﹞1号）《江苏省自然资源厅关于南通市通州区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2021]1087号）《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》（苏政办发[2021]3号）及《南通市生态红线区域保护规划》（2013年12月）。

3）与“三线一单”生态环境分区管控实施方案的相符性分析

对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发（2020）49号）、《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号）和《通州区“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于南通市通州区五接镇天后宫村，在重点管控单元内。重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。对照文件重点管控单元要求进行说明，具体见下表：
表1-3 江苏省生态环境管控要求相符性分析

江苏省省域生态环境管控要求

本项目情况

符合性

管控类别

重点管控要求

空间布局约束

1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。全省陆域生态空间总面积23216.24平方公里，占全省陆域国土面积的22.49%。其中国家级生态保护红线陆域面积为8474.27平方公里，占全省陆域国土面积的8.21%；生态空间管控区域面积为14741.97平方公里，占全省陆域国土面积的14.28%。

2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。

3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。

4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。

5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。

对照江苏省环境管控单元图，项目位于重点管控区域内，不在其保护区范围内从事禁止行为，符苏政发〔2020〕49号相关要求。

符合

污染物排放管控

1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。

2.2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。

本项目建成后将实施污染物总量控制，新增大气污染物总量在通州区范围内平衡。故不会突破生态环境承载力。

符合

环境风险防控

1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。

2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。

3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。

4.强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。

企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。

符合

资源开发效率要求

1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%。

2.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。

3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。

本项目为工业用地，满足土地资源总量要求；生产过程中使用电能，未使用高污染燃料，故符合禁燃区的相关要求。

符合

表1-4 南通市域生态环境总体准入管控要求相符性分析

文件要求

本项目情况

相符性

管控类别
重点管控要求
空间布局约束

1、严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》、《南通市“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《南通市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案（2018~2020 年）》、《南通市土壤污染防治工作方案》、《南通市水污染防治工作方案》等文件要求。

本项目严格执行相关文件的要求。

符合

2、严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市工业结构调整指导目录》、淘汰类的产业；列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。

本项目为电容器制造项目，不属于表中所列禁止以及淘汰类产业。

符合

3、根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。禁止向内河和江海直达船舶销售渣油、重油以及不符合标准的普通柴油，禁止海船使用不符合要求的燃油。

本项目不属于石化项目，不属于以上禁止类项目。

符合

4、根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94 号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10 号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线 1 公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。禁止建设危及生态环境及人类健康安全，生产、使用及排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的化工项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。

本项目不属于化工项目，不属于国家、省和禁止建设类项目。

符合

污染物排放管 控
1、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

本项目新增污染物总量在区域内平衡

符合

2、用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。

本项目建成后将实施污染物总量控制，新增大气、废水污染物总量能在通州区范围内平衡。

3、落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。

本项目不涉及排污权有偿使用和交易

符合

环境风险防控
1、落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）。

2、根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019~2021年）》（通政办发〔2019〕102号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评报告中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。

3、根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。

本项目不属于石化、化工等重点企业。

符合

资源开发效率 要求
1、根据《南通市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》及江苏省国土资源厅《关于南通市土地利用总体规划调整方案的复函》（苏国土资函〔2017〕694号），2020 年南通市耕地保有量不得低于44.29万公顷，永久基本农田保护面积不低于38.55万公顷。

2、根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。

3、化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。

4、严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》，在海门区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。

本项目不属于高污染项目，不属于化工、钢铁行业，不开采地下水。

符合

表1-5 通州区区域生态环境总体准入管控要求相符性分析

文件要求
本项目情况

相符 性

管控类别
重点管控要求

空间布局约束

（1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。

（2）优先引入：光学仪器产业，同时依托现有产业类别，延续发展现代纺织、电子科技、先进机械制造产业及纸制品加工业。

（3）禁止引入：光学仪器产业禁止引入铝氧化以外电镀工艺的项目；机械制造产业禁止引入油性涂料、油性胶黏剂的项目（若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求），电镀（含电镀工序的机械加工项目除外）中涉及5类重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）污染物排放项目；电子科技产业禁止引入集成电路板项目，电镀（含电镀工序的机械加工项目除外）中涉及5类重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）污染物排放项目，利用硝酸进行铝氧化；现代纺织产业禁止引入含印染工艺项目，含涂层工艺项目；纸制品加工业禁止引入含制浆工艺项目，原纸制造项目。

（4）拟建光学仪器等项目不得落户于长江岸线1000米内；排放异味气体的项目或工段尽量往园区或厂区内东南侧布置。

对照南通市通州区环境管控单元图，项目位于重点管控区域内。项目满足规划和规划环评的相关要求；属于优先引入电子科技产业；不引入集成电路板项目不涉及电镀、利用硝酸进行铝氧化工序；项目南厂界距离长江岸线1.56km不在长江岸线1000米范围内，本项目异味气体在厂区东南侧，污水处理站异味气体经池体密闭加盖后喷洒除臭剂处理后确保达标排放。

符合

污染物排放管控

（1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。

（2）铝氧化能力不得突破五接镇原有光学仪器铝氧化规模，采用先进的生产工艺设备和污染治理设施和工艺，不得有产生和排放重金属的工艺。

本项目建成后将实施污染物总量控制，新增大气、废水污染物总量能在通州区范围内平衡。

符合

环境风险防控

（1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。

（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。

（3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。

符合

资源利用效率要求

（1）入区项目以天然气、液化石油气、低硫燃料油（含硫量应低于0.3%）等清洁能源为燃料；要求入区项目采用的生产和污染治理工艺至少属于国内先进水平。

（2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。

（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。

本项目符合《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）要求；不涉及地下水开采；生产过程中使用电能，未使用高污染燃料，故符合《南通市通州区“减少煤炭消费总量”专项实施方案》相关要求。

符合

本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规[2021]4号）、《通州区“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求。

（2）与环境质量底线相符性

环境空气：根据《南通市生态环境状况公报（2022年）》中相关内容，除臭氧外，其余各污染物基本因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此判定项目所在区域属于不达标区。为了实现污染物排放量大幅降低，促进空气质量快速改善提升，南通市制定了《南通市2022—2023年臭氧污染综合治理实施方案》，加快推进清洁原料源头替代，大力实施重点工艺环节综合治理，深入推动重点行业超低排放改造及深度治理，实施臭氧污染治理五大重点行动：①全面开展含VOCs原辅材料源头替代行动；②全面开展VOCs污染综合治理行动；③全面开展氮氧化物污染治理提升行动；④全面开展臭氧精准防控体系构建行动；⑤全面开展污染源监管能力提升行动；根据《关于印发南通市2023年深入打好污染防治攻坚战相关工作计划的通知》通污防攻坚指办〔2023〕14号，通过优化结构布局，加快推进产业绿色低碳转型；聚焦重点领域，加快推进源头治理；突出整治重点，全力压降VOCs排放水平；强化监督管理，开展专项帮扶整治行动；加强面源治理，提高精细化治理水平；加强能力建设，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平；强化激励约束，落实各项治气保障措施。

水环境：根据《2021年度南通市生态环境状况公报》，长江（南通段）水质为Ⅱ~Ⅲ类，水质优良。其中，姚港、小李港、团结闸断面水质保持Ⅱ类，启东港断面水质为Ⅲ类。南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河水质基本达到Ⅲ类；栟茶运河、北凌河、如泰运河、通启运河、通扬运河水质为Ⅲ至Ⅳ类，主要污染物指标为总磷。
声环境：根据监测结果可知，项目厂界东、南、北侧、敏感目标点声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的2类标准，西侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准。
正常生产情况下，建设项目废气对评价区环境敏感目标影响较小；项目生产废水经厂内污水处理站处理达标后接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司集中处理；根据该污水处理厂环境影响评价报告，污水处理厂的尾水不会降低水体在评价区域的水环境功能，对纳污水体影响较小；各类高噪声设备经隔声、减振等措施后，经预测噪声预测结果可知本项目对周边声环境影响较小，不会改变周边环境现状；项目产生的固废分类收集、妥善处置，零排放。因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。

（3）资源利用上线相符性

项目位于南通市通州区五接镇天后宫村，从事电阻电容电感元件制造，所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平均较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网，能满足本项目的供水需求。本项目用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。

（4）选址及规划相符性分析

本项目位于南通市通州区五接镇天后宫村，自建厂房进行生产。建设项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013）》及其他相关法律法规要求禁止和限制的产业。本项目符合土地规划和选址要求。

对照《关于〈通州区五接镇光学仪器产业园规划环境影响报告书〉的审查意见》（通环［2018］58号）中“产业定位：重点发展光学仪器产业，同时依托现有产业类别，延续发展现代纺织、电子科技、先进机械制造产业及纸制品加工业”，本项目主要从事电容器制造项目，行业类别为[C3981]电阻电容电感元件制造，符合规划。
（5）与环境准入负面清单相符性

项目位于南通市通州区五接镇天后宫村，对照《市场准入负面清单（2022 年版）》，项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入事项内，本项目符合相关要求。本项目电阻电容电感元件制造，不属于环境准入负面清单内。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。

3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性

对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的要求，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。具体管控要求对照详见表1-6。

表1-6 与长江经济带发展负面清单指南相符性分析

序号

管控条款
本项目情况

相符性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

项目不属于港口项目。
相符

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
相符

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

相符

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
相符

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。

相符

6

禁止未经允许可在长江干支流及湖泊新设、改设或排污口。

项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村，不在长江干支流及湖泊范围内。
相符

7

禁止在“一江一口两湖七河”和322个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目位于江苏省南通市通州区五接镇天后宫村，不在水生生物保护区，不属于生产性捕捞项目。
相符

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
相符

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。

项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。
相符

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目符合产业布局规划。

相符

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
相符

12

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定

项目不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目。

相符

4、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》相符性
本项目胶水的主要成分为聚丙烯；丙、丁、乙烯共聚物；丁、乙烯共聚物；聚乙烯四种组成，属于本体型胶粘剂，类型为热塑类，应用领域为装配业，《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）表3本体型胶粘剂VOC含量限量：热塑类装配业项限量值≤50g/kg，根据APP胶VOCs含量检测报告，APP胶VOCs含量未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）。

5、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性

对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办［2014］128号）中提出“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”。

本项目通过对生产车间的合理布局，提高废气收集的效率并采用“水喷淋+二级活性炭吸附”处理混合、含浸、灌胶产生的有机废气（收集效率90%，处理效率可达90%），符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）中的相关要求。
6、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性

《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）中提出“化工行业VOCs综合治理。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集”。

本项目生产过程中有机废气收集率可达90%以上，符合文件要求。

7、《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性

《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令第119号）中提出“固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量”。

本项目固废妥善收集后委托处置，项目清洗废水、设备清洗废水、喷淋废水经厂内污水处理站处理达标后与纯水制备浓水一起接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司集中处理。有机废气收集后经水喷淋+二级活性炭装置处置，危废全部收集委托有资质单位处置，符合文件要求。

8、与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）相符性分析

项目与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）中相关内容的相符性分析情况如下：
表1-8 项目与环大气〔2020〕33号文相符性分析

序号

内容条款
本项目

情况

相符性

1

严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。

大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。

本项目生产过程使用的APP胶属于低VOC型胶黏剂，产生的有机废气经集气罩收集后通过水喷淋+二级活性炭吸附装置吸收处理，可有效控制有机废气的达标排放排放

符合

2

2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。

项目属于本项目属于电阻电容电感元件制造项目，混合电解液废气、含浸废气、灌胶废气时产生少量有机废气，收集后经水喷淋+二级活性炭处理后，通过15m高的排气筒排放。

项目采用乙二醇等原辅材料。采用塑料桶装密闭保存，存于原料仓库内。废桶由企业收集后作危废处理。

符合

3

组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。

按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。

项目混合电解液废气、含浸废气、灌胶废气采用水喷淋+二级活性炭处理装置处理。内部保持微负压状态。

废气处理装置与生产设备同启同停，若装置发生故障，相应生产设备需停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

符合

9、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）相符性

文件明确：“以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作”，“2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）其他符合性分析其他符合性分析建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求”。

具体要求如下：其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的溶剂型、水基型、本体型胶粘剂产品。

①本项目APP胶分散介质含量占总量的5%以内，属于本体型胶粘剂，根据VOCs含量检测报告未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中胶粘剂VOCs含量及特定挥发性有机物限值要求规定的溶剂型、水基型、本体型胶粘剂产品。

②本项目使用的APP胶，根据VOCs含量检测报告未检出，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中低挥发性有机化合物含量涂料。
本项目使用APP胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求。因此，本项目与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）不矛盾。

10、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析

对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中“（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。（四）落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。”本项目不属于“两高”项目，符合要求。

11、与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》的（通办〔2024〕6号）的相符性分析
表1-8 与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）的相符性分析

序号

类别

方案相关内容

本项目情况

相符性分析

1
电子信息

新建、扩建芯片封装、电极箔制造、电子电路制造项目中水回用比例不低于30%。新建、改扩建项目的工艺、装备、能效、清洁生产水平基本达到国际先进水平。新增铅、汞、铬、镉、砷重金属污染物排放的项目落实总量控制要求。新建项目、现有项目按照单位产品排水量分别设定准入、提升目标。新建项目必须进入基础设施完备、符合产业定位的工业园区。

项目的工艺、装备、能效、清洁生产水平基本达到国际先进水平。

符合

2
优化空间布局

严格落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，坚持生态优先、绿色发展，突出沿江向沿海布局、区外分散向园区集聚的总体方向。结合国土空间规划编制，优化重点产业空间格局；协调江海河关系，加大生态保护力度，凸显江海生态资源特色，建设品质优良的长江口生态区；综合考量不同区域资源环境承载能力，兼顾不同领域和行业发展特点，注重差异化发展，引导不同区域打造特色产业园区。

本项目位于南通市通州区五接镇天后宫村工业集中区

符合

3

打造绿色产业
扎实推进产业倍增三年行动，围绕传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育，进一步明确产业发展方向，加快形成新质生产力。突出强链补链延链，以创新驱动、项目支撑、集群发展加快推进制造强市建设。推动制造业绿色化发展，推动传统产业转型升级，推动重点领域企业积极采用绿色工艺技术装备实施节能降碳改造升级，建立健全碳排放管理机制和产品碳足迹管理体系。以打造环境友好型、资源节约型现代化企业为目标，实施钢铁、化工、建材、煤电、纺织、造纸等产业改造提升，深度推进传统制造业节能减排、两化融合、产品结构调整和工艺技术创新。推行高效能、低能耗、可循环、少排放的绿色

本项目不属于钢铁、化工。建材、煤电、纺织、造纸行业，项目使用电能，不使用煤炭等。
符合

生产模式。优化能源结构，减少煤炭消费比重。完善政策措施，充分发挥市场机制的决定性作用，加快碳市场建设，降低经济的碳强度。

4
建设生态园区

推动园区产业向“专精特新”方向发展。引导每个省级以上园区重点打造1～2个特色主导产业、1～2个新兴产业。实施园区循环化改造，推动企业循环式生产、产业循环式组合，搭建资源共享、废物处理公共平台，提高能源资源综合利用效率。推动园区基础公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。因地制宜布局污水资源化利用设施，提高水重复利用率。强化工业园区用能管理，鼓励优先利用可再生能源，支持园区探索开展环境管家、绿色联盟、产业共生等创新发展模式，推广绿色整体服务和全过程服务。

/

/

5
推进清洁生产

在重点行业现有企业全面推行强制性清洁生产审核，提高精细化管理水平，推广节水技术，改进生产工艺，降低能耗、减少污染排放。鼓励集成电路封装、电子专用材料制造等重点排放企业开展中水回用示范工程，力争将非金属传统行业环境绩效提升至清洁生产Ⅰ级标准。将国际国内清洁生产一流标准作为新项目招引、落户的关键因素。

项目产生“三废”均有效治理；不涉及“散乱污”问题。

符合

6
严守准入门槛

全面深化生态环境分区管控方案、细化管控单元及行业准入条件，建立重点产业项目准入机制，优化产业发展。严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》及江苏省实施细则，严守国家生态保护红线及江苏省生态空间管控区域。着力提升项目招引质效，以省级以上园区为主阵地，以大项目、好项目、新项目为切入点，注重项目的含金量、含新量、含绿量，招新引特、招大引强，带动行业提质增效。强化项目可研、环评、安评、能评、稳评等许可（备案）联动，严控高能耗高排放项目建设、严禁高污染不安全项目落地，坚决杜绝未批先建违法行为。

本项目符合“三线一单”管控要求；与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及江苏省实施细则、国家生态保护红线及江苏省生态空间管控区域规划相符。

符合

7
鼓励科技创新

健全以企业为主体的产学研用协同创新体系，推动“揭榜挂帅”攻坚计划项目，支持联合攻关。培育科技创新企业，强化平台载体建设，深化开发合作创新，广聚创新创业人才，加强知识产权保护。加强节能降耗、清洁生产、污染治理、循环利用等领域的技术创新和成果转化，大力推进原始创新和集成创新。增强创新储备，提升创新全链条支撑能力，为实现重大创新突破、培育高端产业奠定重要基础。鼓励科研机构、高等院校和企业等单位开展重点行业节能减排领域应用基础研究，提高科学研究支撑能力。

/

符合

8
构建绿色供应链

加快建设绿色制造体系，实施一批绿色制造示范项目，打造一批具有示范带动作用的绿色工厂和绿色供应链。鼓励企业开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励行业协会通过制定规范、咨询服务、行业自律等方式提高行业供应链绿色化水平。

项目采用的APP胶储存环节均密闭桶装。废气经处理后排放；危废均密闭存放于危废暂存库，委托有资质单位进行处置。

/

9
提高能源利用效率

强化能耗强度刚性约束，对标高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，开展全市重点领域项目能效摸底调查，建立重点企业、重点项目能效清单目录和能效台账，有序推进纺织、化工、建材等行业开展节能降碳改造，提升能源利用效率。加强新型基础设施绿色技术耦合，推动既有设施绿色升级改造。深入挖掘存量项目节能潜力，强化用能管理，优化用能结构，规范用能行为，提高设施能效水平。强化高耗能企业绿电（绿证）消费责任，按要求提升绿电（绿证）消费水平，到2025年，高耗能企业电力消费中绿色电力占比不低于30%。支持重点企业、园区高比例消费绿色电力，打造绿色电力企业、绿色电力园区。强化执法监管，建立完善跨部门联动的跟踪节能监察机制，组织开展专项节能监察行动。壮大节能减排队伍，加强节能监察能力建设，健全市、县节能监察体系，提升监察队伍的专业素质和服务意识。

项目不属于高能耗项目。

/

10
加强统计监测能力

完善重点用能单位能源利用状况报告制度，健全能源计量体系。推进重点耗能企业能耗在线监测系统建设和应用。健全固定污染源监测监控体系，推进排污单位自动监测监控联网全覆盖。开展农业面源污染试点监测评估。加强船舶和港口污染物排放调查监测。加强统计基层队伍建设，提升统计数据质量。在火电、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸等行业，以及年综合能源消费1万吨标准煤以上的重点污染源企业开展碳排放协同监测

项目已制定自行监测计划，后期项目运营后，按计划进行监测
符合

11

加快智改数转

大力推进智慧化工园区建设，全面提升园区监督管理信息化、分析决策智能化、应急救援一体化支撑能力。支持园区“链主”企业利用5G、大数据、人工智能等新一代信息技术进行全链条改造，加大核心装备、关键工序智能化改造和载体平台数字化提升等领域的投入，培育一批智能制造示范车间、示范工厂和工业互联网标杆工厂，带动产业链上下游企业数字化转型，推动化工产业转型升级、高质量发展。

/
/
12、与《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办﹝2023﹞144号）相符性分析
表1-9与《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办﹝2023﹞144号）相符性分析
文件要求
本项目情况

相符性分析

冶金、电镀、化工、印染、原料药制造(有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外)等工业企业排放含重金属、难生化降解废水、高盐废水的，不得排入城镇污水集中收集处理设施。
项目不属于冶金、电镀、化工、印染、原料药制造行业，不涉及重金属、难生化降解废水、高盐废水
符合

发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖行业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商），淀粉、酵母、柠檬酸行业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商），以及肉类加工（依据行业标准，BODs浓度可放宽至600mg/L，CODcr浓度可放宽至1000mg/L）等制造业工业企业，生产废水含优质碳源、可生化性较好、不含其它高浓度或有毒有害污染物，企业与城镇污水处理厂协商确定接管间接排放限值，签订具备法律效力的书面合同，向当地城镇排水主管部门申领城镇污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证），并报当地生态环境主管部门备案后，可准予接入。
本项目不属于发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖行业，淀粉、酵母、柠檬酸行业，以及肉类加工行业，项目废水排放执行南通市通州区东沙污水处理有限公司签订的接管协议中标准
符合

允许接入：允许接入的工业企业应依法取得并更新维护排水许可和排污许可证，并与下游城镇污水处理厂签订纳管协议；纳管企业在总排口设置检查井、控制阀门，安装水质水量在线监控系统，与城镇排水主管部门、生态环境部门及依托的城镇污水处理厂联网实现数据共享。地方生态环境部门可根据需要对纳管企业提出针对重点管控特征污染物安装水质水量在线监控系统等具体管理要求。
项目建成后排放废水和污染物总量严格按照环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管浓度、纳管总量控制限值执行
符合

整改后接入：针对排放含重金属、难生物降解物质、高盐、有毒有害等污染物的工业企业，经评估认为通过建设和完善预处理设施等方式进行整改后可满足纳管条件的，需要抓紧制订预处理设施能力建设方案，新建或改造工业企业废水预处理设施，或集中建设区域工业废水“绿岛”预处理设施，将常规和特征污染物浓度处理达到相应接管标准限值后，方可继续接入城镇污水处理厂。也可改造城镇污水处理厂，在生化处理工艺段之前对工业废水进行集中收集，建设单独的预处理设施，在达到接管条件后再与生活污水混合进入生化工艺段进行处理。
本项目废水水质简单，不会影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放项目属于允许接入类
符合

限期退出：针对无法进行整改或整改后仍难以达到纳管条件的现有工业企业，应限期退出现有管网系统，接入现有或新建工业废水处理厂集中处理或自行建设污水处理设施处理达标后直接排放。因地制宜、统筹安排，通过新、改、扩建工业废水集中处理厂，以满足新建工业企业纳管需求以及现有工业企业限期退出需求。工业废水总量超过1万吨/日的省级及以上工业园区、工业废水纳管量占比超过40%的城镇污水处理厂所在区域，原则上应配套专业的工业废水处理厂。对于工业废水占比较高、且以工业废水处理工艺为主的污水处理厂，经可行性论证后可以将其改造为工业废水处理厂，具备条件的逐步将生活污水退出至其他城镇污水处理厂进行收集处理。鼓励工业企

本项目废水水质简单，不会影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放项目属于允许接入类
符合

业将接管排放的循环冷却水等低浓度清下水以及可生化性污染物浓度过低的其他废水逐步退出城镇污水处理厂，提高城镇污水处理厂进水化学需氧量浓度和污染物处理效能，减轻污染物稀释排放风险。退出后的清下水应加强循环利用，高浓度清下水纳入废水处理系统进行处理达标后排放。
13、与《南通市地表水工业特征污染物专项整治工作实施方案》（通环办﹝2023﹞48）相符性分析
表1-10与《南通市地表水工业特征污染物专项整治工作实施方案》（通环办﹝2023﹞48）相符性分析
文件要求
本项目情况

相符性分析

严格项目准入。强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制，新建涉及工业特征污染物的企业原则上不得设置入河入海排污口。国省考断面出现工业特征污染物超标的区域，要针对性提出相应的污染物区域削减措施。优先选择涉及工业特征污染物的重点园区、重点企业开展特征污染物排放总量控制试点工作。
项目建成后排放废水和污染物总量严格按照环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值执行。本项目所在区域不涉及国省考断面、水源地等敏感水域。
符合

涉及工业特征污染物企业应做到“雨污分流、清污分流”，鼓励企业采用“一企一管，明管（专管）输送”的收集方式。加快推进涉及工业特征污染物的废水与生活污水分类收集、分质处理。新建企业涉及工业特征污染物的废水不得接入城镇污水处理设施，现有企业已接管城镇污水集中收集处理设施的须组织排查评估，认定不能接入的限期退出，认定可以接入的须经预处理达标后方可接入。
本项目为技改项目，项目废水主要为生活污水和生产废水，水质较简单，废水经厂区污水处理站预处理后，进入南通市东沙污水处理有限公司采用“粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、改良A/A/O、二沉池、滤布过滤器、紫外线消毒”作为处理工艺，本项目在南通市通州区东沙污水处理有限公司服务范围内，项目废水排放浓度符合其接管标准
符合

完善申报及核发要求，将工业特征污染物纳入总量许可范围。结合排污许可管理有关要求，督促企业依法申领排污许可证或填写排污登记表，并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。
项目建成后排放废水和污染物总量严格按照环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管浓度、纳管总量控制限值执行
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

江苏瑞友康电子科技有限公司成立于2016年08月04日，位于南通市通州区五接镇天后宫村，主要从事电阻电容电感元件制造、铝电解电容器的研发设计、制造和销售，电容器新材料研发、加工和对外贸易等生产及销售。

江苏瑞友康电子科技有限公司于2016年投资18000万元，建设高品质铝电解电容器制造项目。该企业于2015年12月委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《高品质铝电解电容器制造项目环境影响报告表》，并于2016年1月25日获得南通市通州区环境保护局批复（通环建[2016]15号）。

因项目实际建设情况与原环评批复情况的变动，工艺新增混合电解液部分，优化设备，新增挥发性有机物、颗粒物，增加了产污节点和污染排放。2022年12月委托布鲁环境技术（南通）有限公司编制了《年产1512万只电容器制造项目环境影响报告表》，并于2023年2月7日获得了南通市通州区行政审批局批复（通行审投环[2023]13号）。2020年4月25日已进行了排污登记，登记编号为913206123464275620001W。2023年7月22日企业对该项目进行自主验收。

为满足市场需求，江苏瑞友康电子科技有限公司于2023年6月投资1400万元进行技改，引进全自动设备，项目建成后，新增牛角电容器1440万只/年。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等法律、法规的规定，建设过程中或建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C3981电阻电容电感元件制造，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39——81电子元件及电子专用材料制造398—使用有机溶剂的”类，需编制环境影响报告表，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。受江苏瑞友康电子科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员到项目所在区域进行了环境状况的现场调查分析，筛选了项目的环境影响因素和评价因子。在此基础上，依据环境影响评价导则和相关技术规范，编制该项目环境影响报告表，呈报环境保护主管部门审批。

2、产品方案

该项目主要产品方案见表2-1。

表2-1 产品方案

序号

生产线

产品名称

年生产能力

产品规格

年运行时数

技改前

技改后

变化量

1

铝电解电容器生产线

牛角电容

1500万只

2940万只

+1440万只

直径50mm以下

16×290=4640h
2

螺栓电容

12万只

12万只

/
直径50mm以上

3、原辅材料及能源消耗

项目原辅材料消耗见表2-2。
表2-2 主要原辅料及能源消耗

电容器原辅料消耗情况

序号

原辅材料名称

成分及含量

最大储存量

包装

方式

消耗量
贮存位置
技改前
技改后
变化量
1

正极箔

铝

10万m2
纸箱

100万m2
180万m2
+80万m2
原料仓库

2

负极箔

铝

10万m2
纸箱

110万m2
210万m2
+100万m2
原料仓库

3

电解纸

纤维

20吨

纸箱

100吨

195吨

+95吨
原料仓库

4

铝壳

铝

100万只

纸箱

1512万只

2952万只

+1440万只
原料仓库

5

盖板

树脂

100万只

纸箱

1512万只

2952万只

+1440万只
原料仓库

6

机油

基础油混合物75%，添加剂混合物25%

40kg

桶装

0.9吨

0.9吨

0
辅料仓库

7

APP胶

聚丙烯；丙、丁、乙烯共聚物；丁、乙烯共聚物；聚乙烯

5kg

纸袋

4吨

7.8吨

+3.8吨
含浸间

8

*乙二醇

99％

10吨

桶装

128吨

250吨

+122吨
辅料仓库

9

*甘露醇

98.0％

4吨

纸袋

16吨

31吨

+15吨
辅料仓库

10

*癸二酸铵

99％

2吨

纸袋

8吨

15.6吨

+7.6吨
辅料仓库

11

*五硼酸铵

B2O3:62.5～64.5%

NH3:6.15～6.35%

2吨

纸袋

8吨

15.6吨

+7.6吨
辅料仓库

检验试剂

1

硝酸

97.2%+AR

500mL

瓶装

30mL

0

-30mL
危化仓库

2

硝酸银

0.1mol/L+AR

500mL

瓶装

60mL

60mL

0

危化仓库

3

氯化钾

99.5%+AR

500g

瓶装

10mL

10mL

0

危化仓库

4

卡尔费休

AR

500mL

瓶装

300mL

300mL

0

危化仓库

*电解液配比：乙二醇80%、甘露醇10%、癸二酸铵5%、五硼酸铵5%

注：硝酸银试剂使用频次，每周一次，硝酸银用量1ml，一年硝酸银共60ml。根据企业提供资料每年剩余试剂下一年留用。

主要原辅材料、理化性质表2-3。

表2-3 主要原辅材料、理化性质表
序号

名称

CAS

理化特征

燃烧爆炸性

毒性毒理

1

硝酸银

7761-88-8

分子量169.87，熔点212℃，相对密度（水=1）4.35。无色透明的斜方结晶或白色结晶，有苦味，易溶于水、碱，微溶于乙醚。主要用于照相乳剂、镀银、制镜、印刷、医药、染毛发等，也用于电子工业。

助燃

LD50：50mg/kg (小鼠经口)

2
氯化钾

7601-90-3

外观与性状：无色透明的发烟液体；熔点/凝固点：-112℃，沸点19℃(1.46kPa)，约90℃开始分解，相对密度1.768(22℃)；沸点：19℃(1.46kPa)，闪点：104°F；饱合蒸气压（kPa）：2.0kPa(14℃)；蒸气密度（空气以1计）：3.5；溶解性：与水混溶。

易燃

无资料

3
卡尔费休

1809-19-4

无色澄清液体。有特殊香味。易流动。极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶。能与水形成共沸混合物(含水4.43%)，共沸点78.15℃。相对密度(d204)0.789。熔点-114.1℃。沸点78.5℃。闭杯时闪点13℃。蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，爆炸极限3.5%~18.0%（体积）。

易燃

LD50：4g/kg

（大鼠，经口）
4
乙二醇

107-21-1

无色透明粘稠液体，味甜，具有吸湿性。与水、低级脂肪族醇、甘油、醋酸、丙酮及类似酮类、醛类、吡啶及类似的煤焦油碱类混溶，微溶于乙醚，几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃、石油醚和油类。易燃液体

易燃

LD50：4700mg/kg

（大鼠，经口）。

5
甘露醇

87-78-5

白色结晶性粉末，密度：1.6g/cm3，熔点：167-170℃，闪点：292.5℃，PSA：121.38000，折射率：1.597

可燃

无资料

6
癸二酸铵

19402-63-2

性状：白色结晶性粉末。分子量为236.3086，沸点：475.3℃，闪点：241.3℃

--

无资料

7
五硼酸铵

12007-89-5

性状：无色斜方晶系双椎晶类结晶。相对密度：1.567，可溶于水，不溶于醇。0～90℃C时是稳定的固状物，加热到90℃以上时则分解放出氨，150℃时有75%的结晶水失去和小于1%的氨损耗，200℃和压力约133Pa时，仅含4.85%结晶水，氨损耗为2%。高温时转化为带有少量氨的三氧化二硼。

--

无资料

8
APP胶

--

APP胶是一种乳白色或浅黄色的固体，由聚丙烯CH2-CH(CH3)〕n、丙、丁、乙烯共聚物〔CH2-CH(CH3)〕n〔CH2-CH(CH3)〕n〔CH2-CH2〕n丁、乙烯共聚物〔CH2-CH(CH3)〕n〔CH2-CH2〕n、聚乙烯〔CH2-CH2〕n四种成分组成，不溶于水，可溶于热己烷、庚烷等有机溶剂。

可燃

无资料

4、主要设备

项目主要设备见表2-4。

表2-4 建设项目主要仪器设备
序号

设备名称

型号

数量（台/套）

所在位置

备注

技改前

技改后

变化量

1

500精密型分切机-1

500

5

5

/

1#厂房

/

2

FQ系列500型滤筒除尘器

/

1

1

/
1#厂房
/
3

全自动耳片冷焊式钉卷机

/

11

11

/
1#厂房
/
4

ARCO卷绕机

AVE563A

1

1

/
1#厂房
/
5

不锈钢含浸缸

-0.1-0.5MPa

16

16

/
2#厂房
0.68m3
6

储液缸

/

8

8

/
2#厂房
1.2m3
7

全自动液压高效含浸机

/
1

2

+1

2#厂房
/
8

含浸机

/
16

20

+4

2#厂房
/
9

真空泵

SV300B

2

3

+1

2#厂房
/
10

自动组立机

HX3500MSFT

4

5

+1

1#厂房
/
11

刺孔机

J1305

2

2

/
1#厂房
/
12

铆盖机

DTKJ-125

3

3

/
1#厂房
/
13

封口机

3500

3

3

/
1#厂房
/
14

压盖机

J1305/GBWN

1

1

/
1#厂房
/
15

半自动套管机

3500

1

1

/
1#厂房
/
16

套管机

/

1

1

/
1#厂房
/
17

溶胶机

/

1

1

/
1#厂房
/
18

烫金机-1、垫片机-1

1000D

1

1

/
1#厂房
/
19

超纯水处理系统

0.5m3/h

1

1

/
1#厂房
/
20

清洗槽-1

/

2

2

/
1#厂房
0.7m3
21

热循环式烤箱

Z120607

2

2

/
1#厂房
电加热
22

自动测试分选机

SG-3500FX

3

3

/
1#厂房
/
23

热循环式烘箱

HX

14

14

/
1#厂房
电加热
24

热循环式烤箱

M140306

1

1

/
1#厂房
电加热
25

热循环式烘箱

ZS-106

1

1

/
1#厂房
电加热
26

热循环式烘箱

Z121203

1

1

/
1#厂房
电加热
27

固定式螺杆压缩机

BLT-50A/8

2

2

/
1#厂房
/
28

冷冻式干燥机

/

2

2

/
1#厂房
压缩空气
29

储气罐

1/0.8

2

2

/
1#厂房
压缩空气
30

高精度低温试验箱

DW-40

1

1

/
1#厂房
/
31

电解液混合锅

/

3

3

/
2#厂房
/
32

全自动卷绕机

XCJ-4500

0

2

+2

1#厂房
/
33

半自动组立机

SG-3500MSFT

0

1

+1

1#厂房
/
34

自动测试机

SG-3500FX

0

2

+2

1#厂房
/
35

爆片式自动老化测试

HATC3500

0

4

+4

1#厂房
/
36

烘干含浸一体机
HQZJ-ANJ

JD-N35K

0

2

+2

2#厂房
/
37

铆盖加装自动折角入壳设备

/

0

4

+4

1#厂房
/
生产设备与产能匹配性分析：本次技改项目新增2台全自动液压高效含浸机、4台含浸机、2台烘干含浸一体机，此次技改设备为高效自动线设备，年工作时间为4640h，2台全自动液压高效含浸机每小时工作能力为800只，4台含浸机每天工作能力为1800只，2台烘干含浸一体机每天工作能力为600只，则年含浸能力为1484.8万只。
5、工程内容

项目工程内容主要包括主体工程、公用工程及环保工程等，具体内容见表2-5。

表2-5 工程建设内容一览表

类别

建设工程

建设内容

备注

技改前
技改后
变化量
主体工程

1#厂房

占地面积：3702m2，共2层，单层高：5.1m，建筑面积：7404m2
占地面积：3702m2，共2层，单层高：5.1m，建筑面积：7404m2
不变

除混合电解液工序其余工序都在1#厂房内进行

2#厂房

占地面积：480m2，共2层，单层高：5.1m，建筑面积：960m2
占地面积：480m2，共2层，单层高：5.1m，建筑面积：960m2
不变
混合电解液工序在2#厂房内进行

办公楼

占地面积：2038m2，共3层，单层高：6.6m，建筑面积：6114m2
占地面积：2038m2，共3层，单层高：6.6m，建筑面积：6114m2
不变
/

食堂宿舍楼

占地面积：2038m2，共3层，单层高：6.6m，建筑面积：6114m2
占地面积：2038m2，共3层，单层高：6.6m，建筑面积：6114m2
不变
/

制水间

建筑面积：127.3m2
建筑面积：127.3m2
不变

位于1#厂房，2F

储运工程

成品仓库

建筑面积：1141m2
建筑面积：1141m2
不变
位于1#厂房，1F

原材料仓库1

建筑面积：247m2
建筑面积：247m2
不变
位于1#厂房，1F

原材料仓库2

建筑面积：392.6m2
建筑面积：392.6m2
不变
位于1#厂房，2F

危化品仓库

建筑面积：10m2
建筑面积：10m2
不变
位于1#厂房，1F

公用工程

供水

项目年用水量5304.4t/a
项目年用水量5762.44t/a

/
市政管网供给
排水

项目年排水量3951.52t/a
项目年排水量4370.75t/a

/
接入市政污水管网

供电

项目年用电量约150万kw·h
项目年用电量约300万kw·h
/
市政电网供给

环保工程

废气

灌胶废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后15m高1#排气筒排放

灌胶废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后15m高1#排气筒排放

不变

已建，位于1#厂房
含浸废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后15m高2#排气筒排放

含浸废气分别经两套水喷淋+二级活性炭装置处理后15m高2#、5#排气筒排放

新增一套废气处理设施+5#排气筒

已建，位于1#厂房
电解液混合废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后15m高3#排气筒排放
电解液混合废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后15m高3#排气筒排放

不变

已建，位于2#厂房
食堂废气经一套油烟净化装置处理后20m高4#排气筒排放
食堂废气经一套油烟净化装置处理后20m高4#排气筒排放
不变

/

裁切废气经滤筒除尘器处理后无组织排放

裁切废气经滤筒除尘器处理后无组织排放

不变

已建，位于2#厂房
污水处理站废气经池体加盖密闭，并定期喷洒除臭剂处理后无组织排放

污水处理站废气经池体加盖密闭，并定期喷洒除臭剂处理后无组织排放

不变

已建，位于1#厂房外北侧

废水

化粪池2个（11m3+50m3），隔油池（2m3）污水管网已铺设到位

化粪池2个（11m3+50m3），隔油池（2m3）污水管网已铺设到位
不变
已建

污水处理站处理能力（2t/d），污水管网已铺设到位

污水处理站处理能力（2t/d），污水管网已铺设到位
不变
已建
噪声

设备噪声主要采用减振、隔声等降噪措施，车间设置吸声材料，设备运行时关闭门窗
设备噪声主要采用减振、隔声等降噪措施，车间设置吸声材料，设备运行时关闭门窗
不变
预计可降噪25dB

固废

一般固废堆场（10m2）

一般固废堆场（10m2）
不变
已建
危险废物暂存间（10m2）

危险废物暂存间（10m2）
不变
已建

环境风险

废水

应急事故池（400m3）
应急事故池（400m3）
不变
已建

6、劳动制度及定员

项目年运行290天，每天2班，每班工作8小时。项目员工人数为100人，项目提供员工餐饮及住宿，食宿员工人数为40人，本次技改不新增员工。

7、厂区平面布置情况

本项目生产车间内根据不同用途划分不同区域，高噪声设备布置于车间中部，以减轻对周边环境的影响，纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，厂区平面布置较合理。本项目厂区平面布置图详见附图3。
8、周边环境概况

项目位于南通市通州区五接镇天后宫村，东侧为空地，南侧为南通图海机械有限公司，西侧为韩通路，北侧为居民区。建设项目周边环境状况图详见附图2。

9、水平衡分析

项目用水由市政供水供给，技改项目用水量为458.04t/a。项目营运期用水主要为纯水制备浓水、清洗用水、设备清洗用水、实验室用水，地面清洗采用拖把干拖，之后废拖布作为一般固废混入生活垃圾一同处置，不产生地面清洗用水。
（1）纯水制备浓水：根据建设方提供资料，项目新增清洗用水为纯化水，纯化水用量292t/a，纯化水由超纯水处理系统制得，纯化水制备率约70%，则自来水用量约417.24t/a。项目纯水制备浓水共计约125.24t/a，水制备尾水浓度为：COD 40mg/L、SS 30mg/L，与污水处理站处理后的污水一起接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1中一级A标准后排放。

（2）清洗用水：建设项目工艺废水主要来源于组立完成后含浸筛子的清洗，采用纯水对筛子进行清洗，根据企业提供的资料显示，新增清洗用水量为1t/d，在清洗槽内清洗每天更换一次，即清洗用水量为290t/a。类比南通江海电容器股份有限公司铝电解电容器改扩建项目验收报告中的污水处理站进口浓度，本次项目浓度采用为：COD 2500mg/L、BOD5 2000mg/L、SS 200mg/L、NH3-H 30mg/L、TN 40mg/L。

（3）设备清洗用水：项目每周设备进行清洗擦拭，根据企业提供的资料显示，每次约0.04t，则设备清洗用水量为1.66t/a。类比南通江海电容器股份有限公司铝电解电容器改扩建项目验收报告中的污水处理站进口浓度，本次项目浓度采用为：COD 2500mg/L、BOD5 2000mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L、TN40mg/L。
（4）实验室用水：本项目使用到实验室容器使用纯水配制、清洗，纯水用水量为0.01t每周，则产生检验废液0.41t/a，由于配制的检验液量很少与清洗废液一起倒入废液桶作危废全部收集处理。

（5）喷淋塔用水：项目新增一台喷淋塔用水循环使用少部分外排，塔内气液比约为0.2L/m3，喷淋塔气量为4000m3，喷淋塔用水量为0.8t/h。喷淋塔运行时间为4800h，则喷淋塔循环量为3840t/a。蒸发量为循环水量的1%，水箱容积0.2m3每月排放一次，喷淋补水量合计约为38.4t/a，喷淋废液产生量为2.4t/a。

项目水平衡图见图2-1。

[image: image1.png]Witk 5762.44]

- - 1¥E870

4350

3480

35264

AT

_ > HikE1Le

58

fiE2i2

v

e

- HiKEa78

378

S BIREN A

835.64

250.69

skl

1408

201 sk

580

BL0) vk atan sk

84435

406

406

BATHYMA

089

LR K

_ > Hi#E112
‘

> (EHfEE

96

BRI

{EFRE 13120]

4370.75

ETHEM X AR Y
TR R




图2-1 技改项目项目水平衡图（单位：t/a）

[image: image7.png]12517
L\
LI ooy 290
91,6 41923 pgil M X AR Y
| TR > kAR
Hidetrkass.oa 166 [ pmmmk | LSS
041
LREMA > TEHfEE
_ > ke84
108 24

WS K





图2-2 技改后全厂项目水平衡图（单位：t/a）



	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程及产污环节
1、施工期工艺流程
本项目使用已建成厂房，基础设施依托，只需要进驻设备。因此本环评不对施工期进行分析。
2、营运期工艺流程图


图2-2 工艺流程及产污环节图

2、工艺流程简述

（1）裁切工序：将宽卷的正极箔、负极箔及电解纸用分切机切成需要的宽度，并收卷成盘备用。此工序会产生裁切粉尘G1-1和正/负极箔的废边角料S1-1。

（2）卷绕工序：卷绕引出线与箔通过冷压焊的方式链接在一起，将接了引出线的正、负极箔再隔以电解纸用卷绕机卷绕成芯包备用，此工序无污染产生。

（3）混合电解液：浸渍所使用的电解液由厂内自行配制，即在高温140℃下，将电解液原料乙二醇、甘露醇、癸二酸铵、五硼酸铵按照比例加入专用的容器中进行混合，并将配制后的电解液装入塑料桶放在防渗漏托盘上，通过液压叉车人工拉回，电解液打入电解液桶存放备用，此工序产生电解液混合废气G1-2。

（4）含浸工序：检测电解液导电率500us/cm到2500us/cm合格后，将绕卷后的芯包置于含浸机中进行浸泡电解液，含浸机封闭运作温度80±5℃，在压力容器里进行，压力范围0.1MPA-0.4MPA，电解液是单独存放的存储桶，和含浸使用的压力容器链接，定期更换电解液，此工序产生含浸废气G1-3和检测废液S1-2、废电解液S1-3。

（5）组立工序：将含浸好的芯包通过气压把华司吸附到华司针上，然后通过华司针送到刺孔模具中，再通过感应灯对每只产品进行刺孔、加盖板，通过铆花模具对每只产品进行对压，最终使产品产生正负极之分由出料夹夹出，铝壳进行封口，进行芯包的组装后增加套管、垫片，用溶胶机加热APP胶170℃进行灌封注入铝壳内。组立完成后含浸筛子清洗回用，此工序会产生灌胶废气G1-4、清洗废水W1-1。

（6）老化工序：将组立好的电容器先常温充电升压，到达指定电压值后关闭烘箱门，加热75℃进行高温不同压力的电容器老化时间不一致约14到23个小时之间，此工序无污染产生。

（7）测试工序：将老化好的电容器送测试机进行检测压力、电容等是否达到标准。此工序会产生不合格品（S1-4）。

（8）包装工序：进行筛选将良品封箱。

（9）成品入库：将包装好的电容器存入仓库。

检测工艺流程

图2-3 检测实验流程图
2、工艺流程简述
纯水检测：

（1）准备：测定用的烧杯﹑试管﹑用制备的纯水清洗后，放置于干净场所干燥备用。用氯化钠AR级120℃2小时后取1.65g溶于1L纯水中，然后取1ml稀释成1L，配置成1PPM Cl-标准液，保存于褐色瓶中备用。

（2）分析：用试管取10ml纯水（为检验液）加入硝酸银1ml放置15分钟；用的标准氯根溶液取10ml，加入硝酸银1ml放置10分钟；将试料液与比较液放到暗箱上比较混浊度；认为检验液不白浊或比较液白浊得少则合格。

（3）清洗：将使用检验液与清洗废液倒入废液桶，作危废委托有资质单位处理，此工序会产生检验废液（S2-1）。

电解液中的水分检测：

（1）准备：测定用的烧杯﹑试管﹑用纯水清洗后，放置于干净场所干燥备用。

（2）分析：取10ml电解液（为检验液），加入卡尔费休1ml混合后插入电极，在电极之间加上电压，如检验液有水存在时不导电，认为检验液导电为合格。

（3）清洗：将使用检验液与清洗废液倒入废液桶，作危废委托有资质单位处理，此工序会产生检验废液（S2-1）。

3、产污环节
表2-6 建设项目产污环节一览表

序号

污染类别

产生环节

编号

主要污染因子

1

废气

裁切

G1-1
颗粒物

2

电解液混合

G1-2
非甲烷总烃

3

含浸

G1-3
非甲烷总烃

4

灌胶

G1-4
非甲烷总烃

5

废水处理装置

/

NH3、H2S
6

废水

清洗用水
W1-1
COD、SS、NH3-N、TN
7
设备清洗用水
/

COD、SS、NH3-N、TN

8
喷淋废水

/

COD、SS、NH3-N、TN

9
纯水制备浓水

/
COD、SS

10
固废

裁切工序

S1-1
废边角料
11
检验

S1-2、S2-1
检验废液

12

含浸
S1-3
废电解液

13

测试工序

S1-4
不合格品

14
设备使用维修

/
废机油

15
原辅材料

废油桶

16
废气处理装置

/
废活性炭

17
废气处理装置

/

集尘

18
废水处理装置

/
污泥

19
纯水制备

/

废过滤膜

20
原辅材料

/
废包装物
21
原辅材料

/
废包装物
22
噪声

来自各类设备噪声，源强为75~85dB（A）。



	与项目有关的原有环境污染问题
	现有项目概况

江苏瑞友康电子科技有限公司现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收及排污许可手续落实情况详见表2-7，现有项目产品方案见表2-8，现有项目公用及辅助工程见表 2-9。

表2-7 现有项目环保手续履行情况一览表

项目名称

环保事项

审批部门

文件号

时间

高品质铝电解电容器制造项目

环评审批

通州区行政审批局

通环建[2016]15号

2016.1

竣工验收

--

涉及重大变更

--

年产1512万只电容器制造项目

环评审批

通州区行政审批局

通行审投环[2023]13号

2023.2

验收

自主验收

--
2023.7

排污许可

南通市生态环境局
证书编号：913206123464275620001W

2020.4

2、现有项目产品方案

表2-8 现有项目产品方案表

项目名称

设计产能

实际建设情况

高品质铝电解电容器制造项目

铝电解电容器

2000万只

涉及重大变更，已重新报批

年产1512万只电容器制造项目
牛角电容器

1500万只

已建成，实际产能1500万只

螺栓电容器

500万只

已建成，实际产能500万只
现有项目主要设备

表2-9 现有项目主要设备表
序号

设备名称

设备型号

数量

单位

1

500精密型分切机-1

500

5

台

2

FQ系列500型滤筒除尘器

/

1

台
3

全自动耳片冷焊式钉卷机

/

11

台
4

ARCO卷绕机

AVE563A

1

台
5

不锈钢含浸缸

0.1-0.5MPa

16

台
6

储液缸

/

8

台
7

全自动液压高效含浸机

JD-600GX-1

1

台
8

含浸机

DN800*975

16

台
9

真空泵

SV300B

2

台
10

自动组立机

HX3500MSFT

4

台
11

刺孔机

J1305

2

台
12

铆盖机

DTKJ-125

3

台
13

封口机

3500

3

台
14

压盖机

J1305/GBWN

1

台
15

半自动套管机

3500

1

台
16

套管机

/

1

台
17

溶胶机

/

1

台
18

烫金机-1、垫片机-1

1000D

1

台
19

超纯水处理系统

0.5m3/h

1

台
20

清洗槽-1

/

2

台
21

热循环式烤箱

Z120607

2

台
22

自动测试分选机

SG-3500FX

3

台
23

热循环式烘箱

HX

14

台
24

热循环式烤箱

M140306

1

台
25

热循环式烘箱

ZS-106

1

台
26

热循环式烘箱

Z121203

1

台
27

固定式螺杆压缩机

BLT-50A/8

2

台
28

冷冻式干燥机

/

2

台
29

储气罐

1/0.8

2

台
30

高精度低温试验箱

DW-40

1

台
31

电解液混合锅

/

3

台
现有项目生产工艺流程

图2-4 原审批项目工艺流程图

工艺流程简述

（1）裁切工序：将宽卷的正极箔、负极箔及电解纸用分切机切成需要的宽度，并收卷成盘备用。此工序会产生裁切粉尘G1-1和正/负极箔的废边角料S1-1。

（2）卷绕工序：卷绕引出线与箔通过冷压焊的方式链接在一起，将接了引出线的正、负极箔再隔以电解纸用卷绕机卷绕成芯包备用，此工序无污染产生。

（3）混合电解液：浸渍所使用的电解液由厂内自行配制，即在高温140℃下，将电解液原料乙二醇、甘露醇、癸二酸铵、五硼酸铵按照比例加入专用的容器中进行混合，并将配制后的电解液装入塑料桶放在防渗漏托盘上，通过液压叉车人工拉回，电解液打入电解液桶存放备用，此工序产生电解液混合废气G1-2。

（4）含浸工序：检测电解液导电率500us/cm到2500us/cm合格后，将绕卷后的芯包置于含浸机中进行浸泡电解液，含浸机封闭运作温度80±5℃，在压力容器里进行，压力范围0.1MPA-0.4MPA，电解液是单独存放的存储桶，和含浸使用的压力容器链接，含浸完成后会把本次使用剩下的电解液压回存储桶，不作更换，不排出，只作补充，此工序产生含浸废气G1-3和检测废液S1-2。

（5）组立工序：将含浸好的芯包通过气压把华司吸附到华司针上，然后通过华司针送到刺孔模具中，再通过感应灯对每只产品进行刺孔、加盖板，通过铆花模具对每只产品进行对压，最终使产品产生正负极之分由出料夹夹出，铝壳进行封口，进行芯包的组装后增加套管、垫片，用溶胶机加热APP胶170℃进行灌封注入铝壳内。组立完成后含浸筛子清洗回用，此工序会产生灌胶废气G1-4、清洗废水W1-1。

（6）老化工序：将组立好的电容器先常温充电升压，到达指定电压值后关闭烘箱门，加热75℃进行高温不同压力的电容器老化时间不一致约14到23个小时之间，此工序无污染产生。

（7）测试工序：将老化好的电容器送测试机进行检测压力、电容等是否达到标准。此工序会产生不合格品（S1-4）。

（8）包装工序：进行筛选将良品封箱。

（9）成品入库：将包装好的电容器存入仓库。

检测工艺流程

图2-3 检测实验流程图
2、工艺流程简述
纯水检测：

（1）准备：测定用的烧杯﹑试管﹑用制备的纯水清洗后，放置于干净场所干燥备用。用氯化钠AR级120℃2小时后取1.65g溶于1L纯水中，然后取1ml稀释成1L，配置成1PPM Cl-标准液，保存于褐色瓶中备用。

（2）分析：用试管取10ml纯水（为检验液）加入硝酸银1ml放置15分钟；用的标准氯根溶液取10ml，加入硝酸银1ml放置10分钟；将试料液与比较液放到暗箱上比较混浊度；认为检验液不白浊或比较液白浊得少则合格。

（3）清洗：将使用检验液与清洗废液倒入废液桶，作危废委托有资质单位处理，此工序会产生检验废液（S2-1）。

电解液中的水分检测：

（1）准备：测定用的烧杯﹑试管﹑用纯水清洗后，放置于干净场所干燥备用。

（2）分析：取10ml电解液（为检验液），加入卡尔费休1ml混合后插入电极，在电极之间加上电压，如检验液有水存在时不导电，认为检验液导电为合格。

（3）清洗：将使用检验液与清洗废液倒入废液桶，作危废委托有资质单位处理，此工序会产生检验废液（S2-1）。

5、现有项目产污情况及污染防治措施

（1）废气

灌胶废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒1#排放，含浸废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒,2#排放；电解液混合废气经一套水喷淋+二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒3#排放；食堂废气经一套油烟净化装置处理后通过一根20m高4#排气筒排放；裁切废气经滤筒除尘器处理后无组织排放；污水处理站废气经池体加盖密闭，定期喷洒除臭剂处理后无组织排放。废气产排情况见下表。

表2-10 现有项目含浸废气监测情况表

排气筒名称

DA002排气筒

排气筒高度

15米

检测点位

检测时间

检测次数

平均烟气流量（Nm3/h）

非甲烷总烃

进口

排放浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）
2023.5.28 
第一次

1347

34.6

0.047

第二次

34.1

0.045

第三次

34.3

0.048

2023.5.29 
第一次

1329

30.6

0.042

第二次

30.3

0.039

第三次

29.5

0.039

平均值

32.23

0.043

最大值

34.6

0.048

排放标准（DB32/4041-2021）

60

3

达标情况

达标

表2-11 现有项目含浸废气监测情况表
排气筒名称

DA002排气筒

排气筒高度

15米

检测点位

检测时间

检测次数

平均烟气流量（Nm3/h）

非甲烷总烃

出口

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

2023.5.28 
第一次

1329

1.48

1.8*10-3
第二次

1.35

1.7*10-3
第三次

1.33

1.8*10-3
2023.5.29 
第一次

1332

1.42

1.9*10-3
第二次

1.27

1.7*10-3
第三次

1.36

1.8*10-3
平均值

1.37

1.8*10-3
最大值

1.78

1.9*10-3
排放标准（DB32/4041-2021）

60

3

达标情况

达标

表2-12 现有项目灌胶废气监测情况表
排气筒名称

DA001排气筒

排气筒高度

15米

检测点位

检测时间

检测次数

平均烟气流量（Nm3/h）

非甲烷总烃

出口

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

2023.5.28 
第一次

2752

1.02

2.8*10-3
第二次

1.06

2.9*10-3
第三次

1.14

3.1*10-3
2023.5.29 
第一次

2787

1.1

3.1*10-3
第二次

1.03

2.8*10-3
第三次

1.07

3*10-3
平均值

1.07

2.9*10-3
最大值

1.14

3.1*10-3
排放标准（DB32/4041-2021）

60

3

达标情况

达标

表2-13 现有项目电解液混合废气监测情况表
排气筒名称

DA003排气筒

排气筒高度

15米

检测点位

检测时间

检测次数

平均烟气流量（Nm3/h）

非甲烷总烃

出口

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

2023.5.28 
第一次

3343

1.92

6.5*10-3
第二次

1.82

6.0*10-3
第三次

1.85

6.2*10-3
2023.5.29 
第一次

3319

1.94

6.5*10-3
第二次

1.17

3.8*10-3
第三次

1.7

5.6*10-3
平均值

1.73

5.76*10-3
最大值

1.94

6..5*10-3
排放标准（DB32/4041-2021）

60

3

达标情况

达标

表 2-14 现有项目无组织废气监测情况 

检测项目

检测点位

检测日期

检测结果

（取最大值）

标准限值

达标情况

总悬浮颗粒物mg/m3

上风向G1

2023.5.28
0.183

0.5

达标

下风向G2

0.223

下风向G3

0.391

下风向G4

0.283

上风向G1

2023.5.29
0.183

0.5

达标

下风向G2

0.233
下风向G3

0.367

下风向G4

0.289

氨mg/m3

上风向G1

2023.5.28
0.07

1.5

达标

下风向G2

0.12

下风向G3

0.21

下风向G4

0.16

上风向G1

2023.5.29
0.08

1.5

达标
下风向G2

0.12

下风向G3

0.23

下风向G4

0.16

硫化氢mg/m3

上风向G1

2023.5.28
0.003

0.06

达标

下风向G2

0.004

下风向G3

0.005

下风向G4

0.005

上风向G1

2023.5.29
0.003

0.06

达标
下风向G2

0.004

下风向G3

0.006

下风向G4

0.005

恶臭

无量纲

上风向G1

2023.5.28
12

20

达标

下风向G2

14

下风向G3

13

下风向G4

13

上风向G1

2023.5.29
13

20
达标
下风向G2

12

下风向G3

13

下风向G4

13

非甲烷总烃mg/m3

上风向G1

2023.5.28
1

4

达标

下风向G2

1.68

下风向G3

1.3

下风向G4

1.96

上风向G1

2023.5.29
0.99

4

达标
下风向G2

1.72

下风向G3

1.3

下风向G4

2

非甲烷总烃mg/m3

车间门口
2023.5.28
2.52

6
达标

2023.5.29

2.36

由监测结果可知：总悬浮颗粒物、非甲烷总烃排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表3中排放标准；恶臭、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中相关标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中相关要求。

（2）废水

表2-15 废水监测数据结果（2023.05.28）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值

最大值

检出限
判定

DW001污水处置装置进口

pH值
无量纲
7.82

7.9

/
/
化学需氧量
mg/L

2567.5

2.66×103
4
/
五日生化需氧量
mg/L

806.5

860
0.5
/
悬浮物
mg/L

90.75

98
4
/
氨氮（以N计）
mg/L

198

213

0.025
/
总氮（以N计）
mg/L

352.5

372
0.05
/
注：标志位“L”表示未检出。
表2-16 废水监测数据结果（2023.05.29）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值

最大值

检出限
判定

DW001污水处置装置进口

pH值
无量纲
7.95

8
/
/
化学需氧量
mg/L

2577.5

2.62×103
4
/
五日生化需氧量
mg/L

853

980
0.5
/
悬浮物
mg/L

86.75

94
4
/
氨氮（以N计）
mg/L

194.5

204
0.025
/
总氮（以N计）
mg/L

359.75

379
0.05
/
注：标志位“L”表示未检出。
表2-17 废水监测数据结果（2023.05.28）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值
最大值
标准限值
判定

DW001污水处置装置排口
pH值
无量纲
6.92

7
6~9
合格

化学需氧量
mg/L
185

193
500
合格

五日生化需氧量
mg/L
59.48

64.2
350
合格

悬浮物
mg/L
17.25

18
400
合格

氨氮（以N计）
mg/L
9.66

10
30
合格

总氮（以N计）
mg/L
12.55

13.4
43
合格

注：标志位“L”表示未检出。

表2-18 废水监测数据结果（2023.05.29）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值
最大值
标准限值
判定

DW001污水处置装置排口
pH值
无量纲
7.15

7.2
6~9
合格

化学需氧量
mg/L
182.5

189
500
合格

五日生化需氧量
mg/L
56.85

60.6
350
合格

悬浮物
mg/L
19.25

21
400
合格

氨氮（以N计）
mg/L
9.61

10.2
30
合格

总氮（以N计）
mg/L
12.82

13.5
43
合格

注：标志位“L”表示未检出。

表2-19 废水监测数据结果（2023.05.28）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值
最大值
标准限值
判定

DW002生活污水排口
化学需氧量
无量纲
201.75

232

500

合格

五日生化需氧量
mg/L
76.08

80.7

350

合格

悬浮物
mg/L
60

67

400

合格

氨氮（以N计）
mg/L
7.35

7.85

60

合格

总磷（以P计）
mg/L
0.37

0.39

5

合格

总氮（以N计）
mg/L
20.95

23.8

43

合格

动植物油
mg/L
0.58

0.63

/

合格

注：标志位“L”表示未检出。

表2-20 废水监测数据结果（2023.05.29）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值
最大值
标准限值
判定

DW002生活污水排口
化学需氧量
无量纲
218.25

233
500
合格

五日生化需氧量
mg/L
76.65

77.2
350
合格

悬浮物
mg/L
56.5

60
400
合格

氨氮（以N计）
mg/L
6.99

7.26
60
合格

总磷（以P计）
mg/L
0.38

0.44
5
合格

总氮（以N计）
mg/L
21.52

23.7
43
合格

动植物油
mg/L
0.57

0.6
/
合格

注：标志位“L”表示未检出。

表2-21 废水监测数据结果（2023.05.28）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值

标准限值

判定

YS001雨水排口
悬浮物
无量纲
22
30
合格

化学需氧量
mg/L

7
40
合格

石油类
mg/L

0.06L
/
合格

注：标志位“L”表示未检出；雨水排放执行南通市生态环境部门环境管理要求，CODcr≤40mg/L、SS≤30mg/L、特征因子不得检出。
表2-22 废水监测数据结果（2023.05.29）

监测点位

检测项目

单位

平均值或范围值

标准限值

判定

YS001雨水排口
悬浮物
无量纲
23
30
合格

化学需氧量
mg/L

8
40
合格

石油类
mg/L

0.06L
/
合格

注：标志位“L”表示未检出；雨水排放执行南通市生态环境部门环境管理要求，CODcr≤40mg/L、SS≤30mg/L、特征因子不得检出。
根据检测结果显示，生活废水各污染因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1B级标准，雨水排口满足南通市生态环境部门环境管理要求。
3、噪声监测结果

（1）噪声验收监测结果具体见表2-23。

表2-23 厂界噪声监测数据结果

测点编号

测点名称

监测结果：等效声级Leq dB（A）

2023.06.08
2023.06.09
昼间

标准

昼间

标准

N1

北厂界外1m

57
60

58
60
N2

东厂界外1m

58
60
59
60
N3

南厂界外1m

57
60
57
60
N4

西厂界外1m

62
70

63
70
结论

合格

--

合格

--

（2）噪声处理效果

噪声监测结果显示，建设项目采用降噪音措施如减震基础、隔音减噪或集中隔离方式等。采取上述措施后，西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类标准；北、东、南厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求。

固废

原审批项目中固废的产生和处理情况如下：

表2-24 现有项目中固废产生及处置情况表

序号

名称

废物类别

实际产生量（t/a）
处理处置量（t）

处理方式

1

生活垃圾

一般

固废

14.5
0

委托环卫清运

2

废边角料

0.3
0

收集

出售

3
废包装物

0.02
0

4
集尘

0.0175
0

5
废过滤膜

0.02
0

6
检验废液

危险

废物

0.1
0

委托有资质单位处置

7

废电解液

2

0

8

废机油

0.5
0

9

废油桶

0.5
0

10

废活性炭

10.08
0

11

不合格品

1.5
0

12

废包装物

0.5
0

13

污泥

1.2
0

建设单位已建成一座10m2一般固废仓库，40m2的危废仓库，一般固废仓库已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求落实防腐、防渗、防雨措施。危废仓库地面水泥硬化后环氧地坪涂装；设置防渗托盘；仓库门双人双锁管理，设置标志标牌；建立贮存和转移台账。

6、现有项目各类污染物总量控制指标

表2-25  现有项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a

类别

污染物

现有已建项目环评批复总量控制指标/接管量

实际排放量/接管量*
废气

有组织

非甲烷总烃

0.1044

0.0246

废水

COD

0.9629

0.7350

SS

0.5529

0.2039

氨氮

0.1085

0.0251

总磷

0.0141

0.0013

总氮

0.1635

0.0743

*注：实际排放量由现有项目验收报告提供。

7、企业存在的环保问题

对照现有项目环评批复，项目已按环评及环评批复要求落实各项污染防治措施，且设施运行状况良好，运行期间未受到任何举报与处罚，各项污染物浓度达标排放，符合当地环保部门的管理要求。不存在环境问题及以新带老措施。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）常规污染物质量现状

本项目可引用《2022年度南通市生态环境状况公报》中通州区统计结果，主要空气污染物指标监测结果见表3-1。

表 3-1 环境空气质量监测结果

点位名称

污染物

年评价指标

评价标准μg/m3
现状浓度

μg/m3
超标倍数

达标情况

南通自动监测站

SO2
年平均

60

9

0

达标

NO2
年平均

40

18

0

达标

PM10
年平均

70

42

0

达标

PM2.5
年平均

35

26

0

达标

CO

年平均第95百分位数

4mg/m3
1mg/m3
0

达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

160

179

0.1188

超标

由表3-1可知，除臭氧外，其余各污染物基本因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，臭氧现状浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此判定项目所在区域属于不达标区。为推动VOCs和NOx协同减排，深入实施臭氧污染“夏病冬治”，有效遏制臭氧污染，南通市在全省率先制定出台《南通市2022—2023年臭氧污染综合治理实施方案》。实施臭氧污染治理五大重点行动：①全面开展含VOCs原辅材料源头替代行动；②全面开展VOCs污染综合治理行动；③全面开展氮氧化物污染治理提升行动；④全面开展臭氧精准防控体系构建行动；⑤全面开展污染物监管能力提升行动。通过以上行动，可使O3超标得到改善。

本项目特征因子为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中所列因子，不进行达标情况分析。

2、地表水环境质量现状
本项目雨水接纳河流为北四圩横河，污水纳污河流为长江。
项目雨水根据《2022年度南通市生态环境状况公报》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥、东湖桥等18个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等37个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定94.5%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。

2.1 饮用水源

全市均以长江水作为饮用水源，市区狼山水厂、洪港水厂、海门水厂、如皋鹏鹞水厂水源地符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。全市共计年取水量8.15亿吨，饮用水源地水质达标率均为100%。

2.2 长江（南通段）水质

长江（南通段）水质为Ⅱ类，水质优良。其中，姚港、小李港、团结闸断面水质保持Ⅱ类。

2.3 内河水质

南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、北凌河、如泰运河水质基本达到Ⅲ类标准。

2.4 城区主要河流

市区濠河水质总体达到地表水Ⅲ类标准，水质良好；各县（市、区）城区水质在地表水Ⅲ～Ⅳ类之间波动。
根据《南通市“十四五”生态环境保护规划》第四节“坚持三水统筹，巩固提升水环境质量”：以水环境质量持续改善为目标，优化实施以控制断面和水功能区相结合为基础的地表水环境质量目标管理。深入推进河（湖）长制、断面长制，压实压紧河（湖）长制工作责任链条，优化河（湖）长设置，以发现问题、处理问题为导向，切实提升水质改善成效。在确保防洪排涝安全的前提下，强化汛期劣质水管控，防范汛期水环境恶化。到2025年，水生态系统功能逐步恢复，水资源、水生态、水环境统筹推进格局基本形成，全市省考及以上断面优Ⅲ比例确保90% 以上、力争达到100%。
深入推进工业企业排水整治。推进化工、印染、电镀等行业废水治理。加快实施“一园一档”，提高工业园区（集聚区）污水处理水平，加快推进工业废水和生活污水分类收集、分质处理。积极推进工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理试点，在常安纺织产业园、通州湾示范区现代纺织产业园、如东产业园等3个园区开展基于水生态环境质量的排污许可量核定试点研究，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，结合区域水环境质量改善情况，核定并动态调整园区许可排放量。加强特征水污染物监管，建立重点园区有毒有害水污染物名录，严格监控重金属、抗生素、持久性有机毒物和内分泌干扰物等有毒有害物质。全面巩固提升建成区黑臭水体治理成果。在巩固建成区黑臭水体整治的基础上，做好已完成整治的城市黑臭水体长效管理，开展整治效果评估工作，继续实施水质监督检测，强化河道巡查和管养，做好水面岸坡的清理保洁、排口的动态管控治理和活水保质，确保污水不入河、黑臭不反弹。到2021年底，市区建成区水体主要水质指标达到或优于Ⅴ类标准，县（市、区）城市建成区基本消除黑臭水体。
实施港口船舶污染综合整治。加强港口码头和船舶修造厂等的绿色岸电、环卫设施、污水处理设施、船舶污染物接收转运及处置设施建设，落实港口船舶污染物接收、转运、处置联合监管机制，加快建立船舶污染物“船－港－城”一体化处理模式。配置完善渔港垃圾收集和转运设施，及时收集、清理、转运并处置渔港及至港渔船产生的垃圾和废弃渔网渔具。2025年底前，主要港口和中心渔港全部落实“一港一策”的污染防治措施，实现污水和垃圾收集处置率达100%。全面组织实施区域治水工程。在控源截污的前提下，按照“以骨干河道为纲，内部河道为网，纲网联动、源水直达，大片独立、小片连通、统一调度、分级管理”的总体要求，科学划分治水片区，合理布设控导工程，构建有纲有网、纲网清晰、高低分开、引排有序的水系新格局，实现河网水系的互联互通和水体的有序流动，各级河道生态水位、生态流量得到有效保证。
采取上述措施后，“十四五”期间，南通市水环境将得到持续改善。
3、声环境质量 
根据《南通市生态环境状况公报（2022年）》，2022年，南通市区（不含海门）区域声环境昼间平均等效声级别值54.3分贝，四县（市）、海门区城镇区域声环境平均等效声级别值分别为：海安市城区54.0分贝、如皋市城区51.4分贝、如东县城区50.1分贝、海门区城区52.0分贝、启东市城区53.7分贝。满足该区域噪声功能区划要求。为掌握项目周边噪声现状，于2024年3月9日及2024年3月24日在拟建项目厂界外1m处及敏感点设置噪声监测点7个，监测结果见表3-2。
表3-2 厂界噪声现状监测结果表

测点编号

点位

监测结果

执行标准
昼间/dB(A)

夜间/dB(A)

N1

厂界东

51
40
昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)

N2

厂界南

52

41
N3

厂界西

53

43
N4

厂界北

50
43
昼间：70dB(A)；夜间：55dB(A)

N5

敏感目标

50
41

昼间：60dB(A)；夜间：50dB(A)

N6

敏感目标
49
43
N7

敏感目标
52
37
N8
敏感目标

51
40
由上表可知，项目东、南、西厂界噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，北厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准。敏感点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。项目地声环境质量现状较好，能满足环境功能要求。

4、生态环境质量 
根据《2022年度南通市生态环境状况公报》，根据对卫星遥感资料开展的高精度解译结果，全市生态格局指数为33.63，生态功能指数为74.42，生物多样性指数为67.33，生态胁迫指数为72.04。依据《区域生态质量评价办法（试行）》（环监测〔2021〕99号）评价，全市生态质量指数（EQI）为53.98，生态质量类型为三类。通州区、崇川区、海门区、四县（市）生态质量指数分别为：通州区44.65、崇川区46.33、海门区52.43、如东59.23、启东55.10、如皋55.31、海安57.92，通州区、崇川区、海门区生态质量类型为三类，如东、启东、如皋、海安生态质量类型为二类。

5、地下水环境质量 
根据《2022年度南通市生态环境状况公报》，2022年，南通市国、省控19个地下水区域监测点位水质满足Ⅳ类及以上标准的14个，占比73.7%，水质为Ⅴ类的5个，占比26.3%，地下水水质总体保持稳定。

本项目所属国民经济行业类别为电阻电容电感元件制造，非化工行业，在企业现有防渗措施条件下，通过加强日常管理，对区域地下水环境污染较小，因此，暂不开展地下水环境现状调查。
6、土壤环境质量 
根据《2022年度南通市生态环境状况公报》，2022年，对全市24家企业周边共30个国家网一般风险监控点开展了例行监测，监测点位分布于海安市、如东县、启东市、如皋市四个县级辖区之内，均为农用地监测点位。监测结果表明：全市26个国家网一般风险控制点土壤监测指标低于相应的风险筛选值，土壤环境质量总体较好。本项目所属国民经济行业类别为电阻电容电感元件制造，非化工行业，日常生产过程中，项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，不存在土壤环境污染途径，因此，暂不开展土壤环境现状调查。

6、电磁辐射

项目不涉及电磁辐射。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

项目位于南通市通州区五接镇天后宫村，根据现场踏勘，确定项目环境保护目标见表3-3。

表3-3 环境空气保护目标一览表

序号

名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

规模

人数

相对厂址方位

相对距离(m)*

X

Y

1

天后宫村

9

11

居住区

人群

二类区

70户，约210人

NE

10

（50.39）

2

丽景湾

-90

-42

居住区

人群

二类区

680户，约2040人

W

35

3

江景花园

-50

0

居住区

人群

二类区

420户，约1260人

NW

50

4

王南圩新村

313

0

居住区

人群

二类区

20户，60人

NE

154

5

福寿小圩

253

197

居住区

人群

二类区

30户，90人

NE

313

注：项目边界西北角（120.7136，32.0580）为坐标原点（0，0）；*表示括号外为居民与项目厂界最近距离，括号内为项目生产车间与居民的最近距离。

2、声环境

项目厂界外50米范围内有环境保护目标见表3-4。

表3-4 声环境保护目标一览表

序号

名称

坐标/m

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

规模

人数

相对厂址方位

相对距离/m*

X

Y

1

天后宫村

9

11

居住区

人群

二类区

70户，约210人

NE

10

（50.39）

2

丽景湾

-90

-42

居住区

人群

二类区

680户，约2040人

W

35

3

江景花园

-50

0

居住区

人群

二类区

420户，约1260人

NW

50

注：项目边界西北角（120.7136，32.0580）为坐标原点（0，0）；*表示括号外为与项目厂界最近距离，括号内为项目生产车间与居民的最近距离。

3、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标。

4、生态环境

项目无新增用地，因此无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物

项目裁切废气、混合电解液废气、含浸废气、灌胶废气中的颗粒物、非甲烷总烃排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表1、表3中的排放标准，厂区内挥发性有机物无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表2中无组织排放限值，污水处理装置产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值，详见表3-5、3-6。

表3-5 污染物排放标准

废气

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

监控

位置

无组织排放监控浓度限值

执行标准

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃
60

3

车间排气筒出口或生产设施排气筒出口
周界外浓度最高点

4.0

江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）
颗粒物

20

1

0.5
非甲烷总烃

/

/

/

在厂房外设置监控点

1h平均浓度值

6

任意一次浓度值

20

表3-6 恶臭污染物排放标准

污染物

厂界标准值（mg/m3）

执行标准
氨

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢

0.06

臭气浓度

20

2、水污染物

本项目生活污水、生产废水接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司，接管标准执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放要求，但本企业与南通市通州区东沙污水处理有限公司签订的接管标准较严格（污水接管协议见附件9），故最终执行与南通市通州区东沙污水处理有限公司签订的接管协议中标准，南通市通州区东沙污水处理有限公司对污水进行深度处理，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入长江，具体标准见表3-7、3-8。

表3-7 废水排放标准           单位：mg/L，pH无量纲

序号
污染物名称
《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）
南通市通州区东沙污水处理有限公司接管标准
1
pH
6~9
6~9
2
COD
500
500
3
BOD5
/

350
4
SS
400
400
5
NH3-N
45
30
6
TP
8
5
7
TN
70
43
8
动植物油
/
/
表3-8 城镇污水处理厂污染物排放标准     单位：mg/L，pH无量纲

项目

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TP

TN

动植物油

一级A标准

6~9

50

10

10

5（8）

0.5

15

1

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。项目后期雨水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值。根据《南通市通州区声环境功能区划分调整方案》，本项目位于2类区，东、南、北厂界运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目西厂界沿韩通路（城市次干路）一侧距离道路红线35m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
表3-9 运营期噪声执行标准限值           单位：dB（A）
/
类别
昼间

夜间

执行区域

施工期

/

75

55*

厂界四周

营运期

2类

60

50

东、南、北厂界

4类

70

55

西厂界

敏感点

2类

60

50

/

注：*夜间噪声最大声级不得超过15dB（A）
4、固废

本项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。

	总量

控制

指标
	项目污染物排放情况汇总表3-10。

表3-10 项目新老污染物“三本帐”统计表

类别
污染物

名称
现有项目排放量
技改项目
总体工程
最终排

放量
产生量
削减量
排放量
以新带老削减量
排放增

减量
排放

总量
废气
有组织

NMHC

0.0246
0.9928

0.8935

0.0993

0

+0.0993
0.2399

0.2399

无组织

颗粒物

0.0038

0.0227

0.0194

0.0033

0

+0.0033

0.0071

0.0071

NMHC

0.116

0.1103

0

0.1103
0

+0.1103

0.2263

0.2263
氨

0.0017

0.0017

0

0.0017

0

+0.0017

0.0034

0.0034
硫化氢

0.00006

0.00006

0

0.00006

0

+0.00006

0.00012

0.00012

废水

废水量
3951.52

419.23

/

419.23

0

+419.23

4370.75

4370.75

COD
0.735

0.7352
0.6718
0.0634
0

+0.0634
0.7971

0.2185 

BOD5
0.0468

0.5833
0.5366

0.0467
0

+0.0467
0.0925

0.0437 

SS
0.2039

0.0633
0.0402
0.0231
0
+0.0231
0.2274

0.0437 

NH3-N
0.0251

0.0087
0.006

0.0027

0
+0.0027
0.0278

0.0219 

TP
0.0013

0
0

0

0
0
0.0013

0.0022 

TN
0.0743

0.0118
0.0071
0.0047
0
+0.0047
0.0791

0.0656 

动植物油

0.0037
0
0
0
0
0
0.0037
0.0044
固废

一般工业固废
1.5575

0.8594

0.8594
0
0
0
0
0
危险固废
13.18

14.14

14.14
0
0
0
0
0
生活垃圾
14.5

0

0
0
0
0
0
0
2、总量控制指标

根据《关于印发〈关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能意见（试行）的通知（通环办）〔2023〕132号》的要求，重点管理或简化管理的排污单位办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》，作为环评报告必备附件，并在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标。总量指标主要污染物种类为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属九种。结合项目排污特征，确定废水总量控制因子：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；废气总量控制因子：烟粉尘、挥发性有机物。

（1）大气污染物：项目大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物。其中有组织排放量非甲烷总烃0.0933t/a、无组织排放量非甲烷总烃0.1103t/a、颗粒物0.0033t/a。

（2）水污染物：技改项目新增废水排放量为419.23t/a，污染物排放量：化学需氧量：0.0634t/a、氨氮：0.0027t/a、总磷：0t/a、总氮：0.0047t/a。

南通市通州区东沙污水处理有限公司对污水进行深度处理后，污染物最终排入环境量：化学需氧量：0.021t/a、氨氮：0.0021t/a、总磷：0t/a、总氮：0.0063t/a。
技改项目完成后，全厂废水排放量为4370.75t/a，南通市通州区东沙污水处理有限公司对污水进行深度处理后，污染物最终排入环境量：化学需氧量：0.2185t/a、氨氮：0.0219t/a、总磷：0.0022t/a、总氮：0.0656t/a。

（3）固体废物：“零”排放，无需申请总量。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目“年产1512万只电容器制造项目”属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39—81电子元件及电子专用材料制造—其他”，为登记管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）污染物总量控制要求，项目原则上仅许可排放浓度，不许可排放总量，不需要进行总量平衡，无需进行排污权交易。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本次项目属于技术改造，不涉及施工期内容，无施工遗留环境问题，因此本环评不对施工期进行分析。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
表4-1 项目废气污染物源强情况

产污

环节

污染物

种类

污染物产生情况

排放

形式

治理设施情况

污染物排放情况

排放标准

产生浓度

（mg/m3）

产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）

治理设施

处理能力

收集

效率

去除率

是否为可行技术

排放浓度

（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）

浓度

（mg/m3）

速率

（kg/h）

混合电解液

NMHC

8.71
0.029
0.1368
有组织

水喷淋+二级活性炭吸附装置

3331m3/h

90%

90%

是

0.9
0.003

0.0137
60

3

含浸

NMHC

37
0.148
0.685
有组织

水喷淋+二级活性炭吸附装置

4000m3/h

90%

90%

是

3.75
0.015

0.0685
60

3

灌胶

NMHC

10
0.04
0.171
有组织

水喷淋+二级活性炭吸附装置

4000m3/h

90%

90%

是

0.93
0.0037
0.0171
60

3

裁切

工序
颗粒物

/

0.0049
0.0227
无组织
滤筒除尘器
--
90%
95%
是
/

0.0007
0.0033
0.5

/

污水处理装置

NH3
/
0.0004

0.0017

无组织

喷洒

除臭剂

/
/
40%

/
/
0.0002

0.0010

1.6
/
H2S

/
1.29×10-5
0.00006

无组织
/

/

/

/
8.62×10-6
0.00004

0.06
/
混合电解液

NMHC

/

0.0032
0.0152
无组织

/

/

/

/

/

/

0.0032
0.0152
4.0
/

含浸

工序

NMHC

/

0.016
0.0761
无组织

/

/

/

/

/

/

0.016
0.0761
4.0

/

灌胶

工序

NMHC

/

0.004

0.019
无组织

/

/

/

/

/

/

0.004
0.019
4.0
/

注：“是否为可行技术”是根据《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的可行技术。

表4-2 项目废气排放口基本情况

编号

名称

类型

地理坐标（°）

高度

（m）

内径

（m）

温度

（℃）

风速（m/s）

纬度

经度

2#

排气筒

一般排放口

32.056572

120.714851

15

0.22

35

14.53

3#

排气筒

一般排放口

32.056706

120.714662

15

0.3

35

15.73

4#

排气筒

一般排放口

32.056622

120.714785

15

0.3

35

15.73

污染源参数

表4-3 非正常排放参数表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率/kg/h

单次持续

时间/h

年发生

频次/次

措施

2#排气筒

处理装置故障、处理装置吸附效率下降至0%

非甲烷总烃
0.04
1

1

停机检查维修、更换活性炭

3#排气筒

处理装置故障、处理装置吸附效率下降至0%

非甲烷总烃

0.06

1

1

停机检查维修、更换活性炭

4#排气筒

处理装置故障、处理装置吸附效率下降至0%

非甲烷总烃
0.164
1

1

停机检查维修、更换活性炭




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气污染物排放源源强核算过程：

（1）排放源源强核算

裁切工序（G1-1）：本裁切工程，参考根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中39计算机、通信和其他电子设备制造业-机械加工工段-金属材料-切割、打孔产污系数：颗粒物-0.2841克/千克-原料，则电解箔用量为180万m2（80t/a），项目年裁切时间约为4640h，故裁切粉尘产生量为0.0227t/a，产生速率为0.0049kg/h，项目采用FQ系列500型滤筒除尘器处理裁切过程中产生的粉尘，经直接连接在设备上的吸尘管收集，收集效率约为90%，处理效率约95%，则项目裁切粉尘无组织年排放量是未被收集的粉尘0.0023t/a和未被处理的粉尘0.001t/a总和，则项目裁切粉尘无组织年排0.0033t/a，排放速率为0.0007kg/h。

含浸废气（G1-3）：技改项目新增4台浸渍机、2台烘干含浸一体机、2台全自动液压高效含浸机，产生的废气通过新增一套集气罩收集后（收集效率90%）采用水喷淋+二级活性炭处理（处理效率90%）后通过15米高（5#）排气筒排放。将卷绕成型的铝电解电容器素子放至浸渍机内进行浸渍，浸渍采用电解液真空浸渍全封闭，浸渍温度80±5℃，年作业时间为4640h，浸渍好的铝电解电容器半成品去套管机进行下一步组装。开启浸渍机时，有少量机废气产生及排放，参照《南通江海电容器股份有限公司工业与储能用电容器项目竣工环境环境保护验收监测表》中11#排气筒含浸工序排气筒废气监测结果，非甲烷总烃平均产生浓度为25.9mg/m3，产生速率为0.57kg/h，工作时间为2400h，产生量为1.368t/a，原料用量为436t/a，废气产生量约为原料用量的0.3%，本项目含浸的非甲烷总烃产生量取原料的0.5%。本项目原料用量为152.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.761t/a。
废气量核算：
本项目设置尺寸为0.5*0.4m的集气罩收集浸渍废气，根据排风量计算公式：

Q=v×F×3600

其中：Q—集气罩排风量，m3/h；

v—罩口中吸气平均速度，m/s，一般为0.6m/s；

F—集气罩面积，m2；

本项目4台浸渍机、2台烘干含浸一体机、2台全自动液压高效含浸机上分别设有集气罩，根据上述公式，本项目浸渍工序集气罩的风机风量为： 

Q=0.6×0.5×0.4×3600×8=3456m3/h

考虑风压损失、管道距离、开关门等因素，风机排风量应一定量的系统漏风量，因此浸渍工序集气罩风机风量取4000m3/h。
则非甲烷总烃有组织产生量为0.685t/a、产生速率为0.148kg/h，产生浓度为37mg/m3。经处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0685t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为3.75mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.0761t/a，排放速率为0.016kg/h。
电解液混合废气（G1-2）：浸渍所使用的电解液由厂内自行配制，即在高温140℃下，将电解液原料（配制原料为乙二醇等）加入专用的容器中进行混合，并将配制后的电解液打入电解液桶存放备用，不新增设备，现有3台电解液混合锅的工作时间增加至4640h。其过程会产生有机废气（以非甲烷总烃计），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中2669其他专用化学品制造行业系数表，物理混合挥发性有机物产污系数为0.1-0.79千克/吨-产品，本项目电解液配制属于物理混合，调配混合过程加热，因此挥发性有机物产污系数有所增加，保守估算，以1千克/吨-产品计，根据本项目混合电解液年产量为152.2t，则非甲烷总烃产生量为0.152t/a。

电解液混合废气依托现有集气罩及水喷淋+二级活性炭处理设施，处理后通过3#排气筒排放（收集效率：90%，风机风量参考验收检测报告中风量数据：3331m3/h，处理效率90%）。

则本次新增非甲烷总烃有组织产生量为0.1368t/a、产生速率为0.029kg/h，产生浓度为8.71mg/m3。经处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0137t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度0.9mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.0152t/a，排放速率为0.0032kg/h。
根据现有项目环评和验收监测报告可知，现有项目电解液混合废气有组织产生量为0.144t/a，产生速率为0.031kg/h，产生浓度为9.3mg/m3，有组织排放量为0.025t/a，排放速率为5.3*10-3kg/h，排放浓度为1.6mg/m3，无组织排放量为0.016t/a，排放速率为0.0034kg/h。合并后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0387t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为2.4mg/m3，无组织排放量为0.0312t/a，排放速率为0.007kg/h。满足排放标准，依托可行。

灌胶废气（G1-4）：组立过程中零件需用溶胶机的APP胶固定，溶胶机溶胶温度约170℃，持续时间1s较短，远低于塑料件（PP）分解温度（310℃），本项目胶水成分为聚丙烯；丙、丁、乙烯共聚物；丁、乙烯共聚物；聚乙烯，属于本体型胶粘剂，排污系数参照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），VOCs含量限量≤50g/kg，本报告从严取VOCs含量为50g/kg。项目胶水用量3.8t/a，则胶水产生的有机废气为0.19t/a，经现有集气罩收集后经水喷淋+二级活性炭处理后1#排气筒排放。（收集效率：90%，根据验收检测报告中风机风量：2769.5m3/h）收集，新增1台半自动组立机、1台全自动组立机，则增加废气集气罩及风量。
废气量核算：
本项目设置尺寸为0.5*0.4m的集气罩收集灌胶废气，根据排风量计算公式：

Q=v×F×3600

其中：Q—集气罩排风量，m3/h；

v—罩口中吸气平均速度，m/s，一般为0.6m/s；

F—集气罩面积，m2；

本项目在1台全自动组立机、1台半自动组立机共有上分别设有集气罩，根据上述公式，本项目灌胶工序集气罩的风机风量为： 

Q=0.6×0.5×0.4×3600×2=864m3/h

考虑风压损失、管道距离、开关门等因素，风机排风量应一定量的系统漏风量，因此与现有风量合并后，此工序集气罩风机风量取4000m3/h。
则本次新增非甲烷总烃有组织产生量为0.171t/a、产生速率为0.04kg/h，产生浓度为10mg/m3。经处理后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0171t/a，排放速率为0.0037kg/h，排放浓度0.93mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.019t/a，排放速率为0.004kg/h。
根据现有项目验收监测报告可知，现有项目灌胶废气有组织产生量为0.18t/a，产生速率为0.0388kg/h，产生浓度为9.7mg/m3，有组织排放量为0.0138t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1.1mg/m3，合并后，非甲烷总烃有组织排放量为0.0309t/a，排放速率为0.007kg/h，排放浓度为1.7mg/m3，满足排放标准，依托可行。

污水处理装置恶臭：由于本项目废水中有机类物质多，浓度高，极易腐蚀发臭，因此废水预处理设施将不可避免地要产生一些恶臭气体。恶臭气体成分复杂，难以对所有组分进行定量分析，浓度较高的污染物是NH3和H2S。

项目臭气污染源源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目污水处理装置BOD5去除量约为0.5376t/a，因此估算项目污水处理站NH3产生量为0.0017t/a、H2S的产生量为0.00006t/a。项目污水处理装置池体加盖密闭，并定期喷洒除臭剂，可抑制40%的恶臭气体逸散。因此，项目污水处理装置NH3的排放量为0.0011t/a、H2S的排放量为0.00004t/a。

废气处理措施可行性分析

A、滤筒除尘器

项目产生的裁切粉尘产生位置采用负压吸尘管收集粉尘，吸气臂进入过滤单元内部，首先撞击分流板，改变气流方向，使气流向上流动，这样可避免直接冲击滤芯，也得到了循环，大颗粒的粉尘被过滤筒收集前先分离出来，细小颗粒经过过滤筒过滤分离，过滤后干净的空气通过排气筒排入外界，滤筒除尘除尘效率能达到95%以上。
B、水喷淋+二级活性炭吸附装置

水喷淋：废气经管道进入废气净化塔的底部锥斗，废气受水浴的冲洗，经水浴后，有一部分废气随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合在主体内进一步充分混合作用，此时废气便被水捕集，水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。

由于项目电解液主要由乙二醇、癸二酸铵、五硼酸铵、甘露醇组成，其中乙二醇与水混溶、甘露醇易溶于水，癸二酸铵及五硼酸铵可溶于水，因此项目浸渍及配置电解液工序产生有机废气主要成分为乙二醇易溶于水，可以呈现混溶状态，可采用水吸收处理。废气在喷淋塔内净化效率取决于气液接触面积、接触时间、气液比等因素。采用水喷淋法时，为增加气液接触面积，气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触，继而被水吸收，通过控制空塔流速与接触时间保证这一过程的充分与稳定。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》--38电气机械和器材制造业（不包括3825光伏设备及元器件制造、384电池制造）、39计算机、通信和其他电子设备制造业、40仪器仪表制造业、435电气设备修理、436仪器仪表修理、439其他机械和设备修理业行业系数手册，喷淋塔的行业处理效率范围为30-51%，本项目采用物理法水洗喷淋，处理效率为50%，能满足项目需求，故为可行性技术。

活性炭：活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。活性炭吸附原理：吸附剂是能有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。吸附剂一般有以下特点：大的比表面、适宜的孔结构及表面结构；对吸附质有强烈的吸附能力；一般不与吸附质和介质发生化学反应；制造方便，容易再生；有良好的机械强度等，气体吸附分离成功与否，极大程度上依赖于吸附剂的性能，因此选择吸附剂是确定吸附操作的首要问题。活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大(1g活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800—1500m2)，吸附能力强的一类微晶质碳素材料，能有效吸附有机废气。

每级活性炭吸附箱体是由活性炭吸附装置、排风管和排风机、排气筒等组成。该装置在系统主风机的作用下，废气从塔体进风口处进入吸附塔体内的各吸附单元，利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力将有机废气分子吸附质吸引附着在吸附剂表面，经吸附后的干净气体透过吸附单元进入塔体内的净气室并汇集至风口排出。随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，所以活性炭在使用过程中性能会逐渐衰减，需定期进行更换。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（曲茉莉，环境科学与管理，2012年6月，第37卷第10期：102-104）中数据，单级活性炭吸附装置对有机废气去除效率通常可达70%，二级活性炭吸附装置去除效率可达90%以上。

工程实例

参照《南通江海电容器股份有限公司工业与储能用电容器项目竣工环境环境保护验收监测表》，工序中13#排气筒含浸工序非甲烷总烃经集气罩收集后由二级活性炭处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃进口速率在0.105~0.113kg/h之间，排放浓度为0.005~0.0068mg/m3之间，其去除效率在94.0%-95.2%之间，废气可实现达标排放，措施可行。

[image: image2.jpg]EARRHEE Reni

N bRt
B

—/

/ |eogzen

(RE e




图4-1 活性炭吸附装置结构示意图
喷淋塔主要设计参数表4-4。

表4-4 喷淋塔主要设计参数一览表

序号

项目

设计参数

1

作业区空载风速

≥0.25米/秒

2

装机最大用电功率

5.5kw

3

管道内风速

20m/s

4

空塔气流极限速度

3.0~6.0m/s

5

液气比

0.1~0.2L/m3
活性炭吸附装置主要设计参数表4-5。

表4-5 活性炭吸附装置主要设计参数一览表
序号

名称

技术参数

《南通市废气活性炭吸附设施

专项整治实施方案》

1

有机废气净化方式

活性炭吸附处理

/

2

风量

4000m3/h

4000m3/h

3331m3/h

/

3

废气温度

≤40℃

/

4

活性炭安装方式

上装式，由活性炭、活性炭托盘、箱体组成

/

5

箱体规格（长度×宽度×厚度）

1.4m×1.2m×0.8m

1.4m×1.2m×0.8m

1.4m×1.2m×0.8m

/

6

炭层规格

1.2m×1.0m×0.2m

1.2m×1.0m×0.2m

1.2m×1.0m×0.2m

/

7

层数

3层

/

8

活性炭类型

颗粒活性炭

/

9

比表面积（m2/g）

900~1600

≥750m2/g
10

孔体积（cm3/g）

0.63

/

11

活性炭密度（g/cm3）

0.50

/

12

碘吸附值（mg/g）

800

≥800mg/g

13

灰度

15%

≤15%

14

四氯化碳吸附率

40%

≥40%

15

停留时间（s）

1.94

1.94

1.94

≥1s
16

气流速度（m/s）

0.31

0.31

0.31

≤0.6m/s
17

填充量/次

0.72t
0.72t

0.72t

/

18

更换频次

90d
33d

26d

≤3个月
①活性炭填充量计算：

项目二级活性炭装置的每级有效填充长度1.2m宽度为1.0m，内部平铺3层活性炭，单层炭层厚度为0.2m，每层炭层间隔为0.1m。

单级活性炭吸附装置有效容积=炭层长度×炭层宽度×炭层厚度

=1.2×1.0×（0.2*3）=0.72m3
经计算，二级活性炭装置总装填量=密度×有效容积=0.50×0.72*2=0.72t

停留时间计算：

活性炭吸附停留时间=炭层厚度/（风量/炭层横截面积）

=0.2*3/（4000/3600/1.2/1.0/3）=1.94s

气流速度计算：

气流速度=风量/炭层横截面积

=（4000/3600）/1.2/1.0/3=0.31m/s

活性炭更换周期核算：

根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中“涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求”，活性炭更换周期计算公式如下：


[image: image3.wmf]t

10

6

´

´

´

´

=

-

Q

c

s

m

T


式中：

T——更换周期，天；

m——活性炭的用量，kg；720kg；

s——动态吸附量，%；一般取值10%；

c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；9.07mg/m3、33.25mg/m3、7.81mg/m3；

Q——风量，m3/h；4000m3/h、4000m3/h、3331m3/h；

t——运行时间，h/d；16h/d。

由上述公式计算可得，第一个活性炭箱更换周期为124.03天，取90天更换一次；第二个活性炭箱更换周期为33.8天，取33天更换一次；第三个活性炭箱更换周期为173天，取90天更换一次。

技术参数合理性分析：

根据《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》，可知吸附剂与气体接触时间应大于1s；根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.3.3.3节，采用颗粒状活性炭时，气体流速应低于0.6m/s；采用蜂窝状活性炭时，气体流速应低于1.2m/s；气体停留时间大于1s。采用碳纤维时，气体流速应低于0.15m/s。；经计算，活性炭吸附停留时间为1.94s，吸附层气流速度为0.31m/s，均满足相关设计规范要求。

（4）废气处理风量的可行性

有机废气废气采用集气罩收集，集气罩的设计应遵循以下原则：参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）等，本项目集气罩设计应符合以下原则：

A、集气罩应能将有害物源放散的有害物质予以捕集，使工作场所有害物质浓度达到相应卫生标准要求的前提下，提高捕集效率，以较小的能耗捕集有害物；

B、集气罩的罩口外气流组织宜有利于有害气流直接进入罩内，且排气线路不应通过作业人员的呼吸带；

C、集气罩应避免布置在存在干扰气流处，集气罩的设置应方便作业人员操作和设备维修；

D、集气罩的罩口尺寸应按吸入气流流场特性来确定，其罩口与罩子连接管面积之比不应超过16：1，罩子的扩张角度宜小于60°，不应大于90°，当罩口的平面尺寸较大而又缺少容纳适宜扩张角所需的垂直高度时，可以将其分成几个独立的小排风罩；

E、为提高捕集率和控制效果，集气罩可加法兰边。

（5）废气处理工艺流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]
图4-2 项目废气收集及处理示意图
（6）异味环境影响分析

本项目排放的有异味的气体主要来源于各类化学品和污水处理站污水散发的恶臭，其主要危害为：

①异味危害主要有六个方面：

A、危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。

B、危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。

C、危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。

D、危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、 嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

E、对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降 影响大脑的思考活动。

②异味影响分析

人们凭嗅觉可闻到的恶臭物质有4000多种，其中涉及生态环境和人体健康的有40余种。恶臭不仅给人的感觉器官以刺激，使人感到不愉快和厌恶，而且某些组分如硫化氢、硫醇、氨等可直接对呼吸系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生严重危害。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质刺激，会引起嗅觉疲劳、嗅觉丧失等障碍，甚至导致在大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。

根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见表4-6。

表4-6 恶臭强度分级

臭气强度分级

臭气感觉强度

污染程度

0

无气味

无污染

1

轻微感觉到有气味

轻度污染

2

明显感到有气味

中等污染

3

感到有强烈气味

重污染

4

无法忍受的强臭味

严重

表4-7 恶臭影响范围及程度

范围（米）

0～15

15～30

30～100

强度

1

0

0

恶臭随距离的增加影响减小，当距离大于15m时对环境的影响可基本消除。为了减少恶臭对周围环境的影响，同时也为了防止车间内有毒恶臭气积聚过多对操作工人的健康带来危害，建设项目通过合理布局、成熟技术工艺、规范管理、建设绿化隔离带、喷洒除臭剂等措施，使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低，在此基础上，各累臭气源都能得到及时的处理。同时，本项目周围最近的敏感点距离厂界约10米，对此，提出以下避免和减缓措施：

A、项目生产车间需完善换气设施，加强车间空气流通，废气抽吸引入废气处理装置。

B、污水站厌氧池加盖密封，盖上开2~3个吸气口，废气引入废气处理装置；

C、选用环保型的空气清新剂对车间空气进行进化，改善职工的工作环境；

D、车间工作人员配戴口罩等劳动保护用品；

E、加强车间之间和厂区周围绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分臭味，可以清新空气，以减轻嗅气对厂外环境影响。

项目产生的NH3、H2S属于恶臭物质，在采取上述措施的前提下，大气环境影响程度较小，不会对敏感点产生明显影响，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。

（7）监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求制定以下监测计划，具体见表4-8。

表4-8 废气污染物监测

序号

监测点

监测项目

监测频率

执行排放标准

大气

1#排气筒

非甲烷总烃

一年一次

江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

3#排气筒

非甲烷总烃

一年一次

5#排气筒

非甲烷总烃

一年一次

厂界

颗粒物、非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度

一年一次

厂房外

非甲烷总烃

一年一次

大气环境影响评价结论：

项目裁切过程产生的颗粒物经滤筒除尘器收集处理后无组织排放；污水处理站产生的恶臭经加盖除臭剂处理后无组织排放；灌胶产生的非甲烷总烃集气罩收集后经水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后于15m高1#排气筒排放，未被收集的无组织排放；混合电解液过程产生的废气集气罩收集后经水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后于15m高3#排气筒排放，未被收集的无组织排放；含浸新增产生的非甲烷总烃集气罩收集后经水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后于15m高5#排气筒排放，未被收集的无组织排放；废气排放情况能够满足相关排放限值要求，能够达标排放，对周边大气环境影响较小。

二、废水

表4-9 废水污染源产生及排放一览表

废水类型

废水量

m3/a

污染物

名称

污染物产生量

污染物排放量

拟采取治理措施

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

纯水浓水

125.17

COD

40

0.005
/

/

接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司

SS

30

0.0038
/

/

清洗废水

290

COD

2500
0.7250 

/
/
污水处理站

BOD5
2000

0.5800

/

/

SS

200
0.0580 

/
/
NH3-N

30
0.0087
/
/
TN

40

0.0116
/
/
设备清洗废水

1.66

COD

2500
0.0042
/
/
BOD5
2000

0.0033

SS

200
0.0003
/
/
NH3-N

30
0.00005
/
/
TN

40
0.00007

/
/
喷淋废水
2.4
COD

350
0.0008

/
/
SS

500
0.0012

/
/
NH3-N

45

0.00011

/
/
TN

60
0.0001
/
/
污水处理站

294.06
COD

2482.49
0.73
198.6
0.0584 
接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司

BOD5
1983.61
0.5833
158.69
0.0467 
SS

202.34
0.0595
65.56
0.0193 
NH3-N

30.13
0.0089
9.04
0.0027 
TN

40.03
0.0118
16.01
0.0047 
综合污水

419.23

COD
0.7352
1753.69
0.0634
151.23
接管至南通市通州区东沙污水处理有限公司

BOD5
0.5833
1391.36
0.0467
111.39
SS
0.0633
150.99
0.0231
55.10
NH3-N
0.0087
20.75
0.0027
6.44
TN
0.0118
28.15
0.0047
11.21
项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表4-10。

表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1
清洗废水

COD、BOD5、SS、NH3-N、TN
间断排放流量不稳定

TW002

污水处理站

A2O工艺

2
设备清洗废水

COD、BOD5、SS、NH3-N、TN

3
喷淋废水

COD、SS、NH3-N、TN

4
纯水浓水

COD、SS

项目所依托的废水间接排放口基本情况见表4-11。

表4-11 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）

1

DW001

120.71

32.05

0.04192
南通市通州区东沙污水处理有限公司

间歇排放

8:00~20:00

南通市通州区东沙污水处理有限公司

COD

50

2

BOD5
10

3

SS

10

4

NH3-N

5（8）

5

TP

0.5

6

TN

15

项目废水污染物排放信息见表4-12。

表4-12 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量/（t/d）

年排放量/（t/a）

1

DW001

COD
151.23
0.0002

0.0634
2

BOD5
111.39
0.0001

0.0467
3

SS
55.10
0.00008

0.0231
4

NH3-N
6.44
0.000009

0.0027
5
TN
11.21
0.00002

0.0047
全厂排放口合计

COD

0.0634
BOD5
0.0467
SS

0.0231
NH3-N

0.0027
TN

0.0047
项目DW001废水排放浓度COD：151.23mg/L、BOD5：111.39mg/L、SS：55.1mg/L、NH3-N：6.44mg/L、TN：11.21mg/L可达南通市通州区东沙污水处理有限公司的接管标准，不会对南通市通州区东沙污水处理有限公司产生冲击负荷。因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响。

厂区污水处理站概况：

污水处理工艺

[image: image5.png]MRS





图4-3 污水处理工艺流程

（2）设计规模

设计日处理水量：2m3/d。

（3）主要构筑物及设备（一体化污水处理设备）

①厌氧生化池

主要功能：污水在厌氧生化池进行酸化处理，通过厌氧菌将大分子有机物转化成低分子有机物。

设计参数：流量2m3/d，有效容积40m3。

水力停留时间：12h

数量：1座

结构：钢结构+玻璃钢防腐

主要设备：搅拌器2台

②好氧生化池

主要功能：生物接触氧化池在充足供氧的条件下，好氧微生物群以污水中的有机物为营养，通过分解吸收有机物来进行自身的新陈代谢活动，从而达到去除污水中有机物的效果。

设计参数：流量2m3/d，有效容积50m3，填料45m3，作为微生物的载体，填充率为70%，采用管式曝气器曝气，曝气器16根，设计2台风机，充氧效率大于18%，供气量为1.8m3/min。

水力停留时间：24h

数量：2座

结构：钢结构+玻璃钢防腐
③二沉池

主要功能：污水经好氧生化池处理后，水中含有大量悬浮固体物（生物膜脱落），为了使出水SS达到排放标准，采用竖流式沉淀池来进行固液分离。

沉淀池设置1座，表面负荷为1.0m3/m2·hr。

④污泥池

功能：沉淀池污泥采用气提设备提至污泥池，同时可根据实际水质情况将污泥部分提至厌氧生化池进行污泥回流，增加好氧生化池中的污泥浓度，提高去除效率。沉淀池污泥用空气提升至污泥池进行常温硝化，污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理，硝化后剩余污泥很少，一般半年以上清理一次即可。

设计参数：流量2m3/d。

数量：1套

结构：钢结构。

主要设备：提升泵1台。

（4）按项目生产废水混合后浓度进入各级处理单元污染物去除率分析

表4-13 各级处理单元污染物去除率分析

指标（mg/L）
pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

厌氧池

进水

6-9

2482.49
1983.61
202.34
30.13
40.03
出水

6-9

496.5
396.72
182.11
30.13
40.03
去除率%

--

80
80
10
0

0

好氧池

进水

6-9

496.5
396.72
182.11
30.13
40.03
出水

6-9

198.6
158.69
163.9
9.04
16.01
去除率%

--

60
60
10
70
60

二沉池
进水

6-9

198.6
158.69
163.9
9.04
16.01
出水

6-9

198.6
158.69
65.56
9.04
16.01
去除率%

--

--
--

60

--
--

南通市通州区东沙污水处理有限公司接管标准（mg/L）

6-9

500

350

400

30

43

由上表可知，项目生产废水经厂内污水处理站处理后，可达到南通市通州区东沙污水处理有限公司接管标准。项目生产废水可达标排放，因此项目采用A2O工艺处理废水可行。

废水接管可行性分析：

本项目所在地处于南通市通州区东沙污水处理有限公司服务范围之内，南通市通州区东沙污水处理有限公司采用“催化还原内电解+MBBR+硅藻土”工艺，其中一期（2005年建成）处理规模为2.5万t/d，并于2009年4月扩建了二期工程处理能力为2.5万t/d的污水处理设施，处理工艺与原有工艺相同，总处理能力达5万t/d。目前，三期工程已于2013年年底建成，三期工程处理能力为10万t/d，三期建成后污水处理厂处理能力达15万t/d。

（1）污水水量可行性

南通市通州区东沙污水处理有限公司位于五接镇开沙岛横港沙区域，原服务范围为恒力南通产业园工业污水及其生活区和开沙居民小区及其它单位的生活污水，现展二期、三期建设服务范围已延至整个五接镇范围，总处理能力将达到15万t/d。本项目污水排放量为1.45t/d，占南通市通州区东沙污水处理有限公司目前的实际污水处理量的0.0010%，在其接管余量范围内，从水量接管量上考虑，南通市通州区东沙污水处理有限公司有能力接纳建设项目的废水，建设项目的废水进入南通市通州区东沙污水处理有限公司是可行的。

（2）污水水质可行性

项目总排口处废水排放浓度COD：151.23mg/L、BOD5：111.39mg/L、SS：55.1mg/L、NH3-N：6.44mg/L、TN：11.21mg/L，可以满足南通市通州区东沙污水处理有限公司的收水要求，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水依托南通市通州区东沙污水处理有限公司处理是可行的。

（3）污水接管可行性

项目总排口处废水排放浓度COD：151.23mg/L、BOD5：111.39mg/L、SS：55.1mg/L、NH3-N：6.44mg/L、TN：11.21mg/L，可以满足南通市通州区东沙污水处理有限公司的收水要求，不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水依托南通市通州区东沙污水处理有限公司处理是可行的。

（4）处理后尾水达标排放

南通市通州区东沙污水处理有限公司已运行多年，经调查自运行以来，污水处理厂各指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，且排污口按相关规范要求进行设置，出水安装有氨氮和COD在线监测仪，符合生态环境局的管理要求，不会明显影响纳污水体的水质。

水污染源监测计划：

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）要求制定水污染物监测计划，具体见表4-14。

表4-14 水污染源监测计划及记录信息表

序号

排放口

编号

污染物

名称

监测

设施

手工监测采样方法及个数

手工监测频次

1

DW001

COD

手工

混合采样/3个

1次/年

2
BOD5
手工

混合采样/3个

1次/年

3
SS

手工

混合采样/3个

1次/年

4
NH3-N

手工

混合采样/3个

1次/年

5
TN

手工

混合采样/3个

1次/年

6
YS001

COD

手工

混合采样/3个

1次/年

7
SS

手工

混合采样/3个

1次/年

水环境影响评价结论：

综上所述，项目废水为间接排放，由依托南通市通州区东沙污水处理有限公司可行性分析可知，项目水量、水质等均符合南通市通州区东沙污水处理有限公司接管要求。因此，项目废水排放不会对地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。




	
	三、噪声
表 4-15 工业企业噪声源强调查清单

序号

建筑物名称

声源名称

数量
声源源强（任选一种）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

噪声持续时间

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1

2#厂房
全自动液压高效含浸机
1
/

80

减震基础、软连接、隔声门窗

116
6
1
S6
64.4

昼/夜

20

44.4
1

≤4640h/a

2

2#厂房
含浸机
4
/

80

112
10
1
E20
60.0

昼/夜

20

40.0
1

3

2#厂房
真空泵
1
/

75

131
8
1
S8
56.9
昼/夜

20

36.9
1

4

1#厂房
自动组立机
1
/

75

80
58
1
N32
44.9

昼/夜

20

24.9
1

5

1#厂房
全自动卷绕机
2
/

80

86
54
1
N36
51.9

昼/夜

20

31.9
1

6

1#厂房
半自动组立机
1
/

75
76
52
1
N12
53.4

昼/夜

20

33.4
1

7

1#厂房
自动测试机
2
/
75

43
61
1
N29
48.8

昼/夜

20

28.8
1

8

1#厂房
爆片式自动老化测试
4
/
75
54
63
1
N27
52.4

昼/夜

20
32.4
1
9

2#厂房
烘干含浸一体机
2
/
80
74
51
1

E66
46.6

昼/夜

20

26.6
1
10
1#厂房
铆盖加装自动折角入壳设备
4
/
75
53
50
1

N40
49.0

昼/夜

20

29.0
1
注：以厂界最西南侧角为（0.0）点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；门窗吸声系数数据来源于《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年）。

表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室外）

序号

声源名称

空间相对位置m

声源源强（任选一种）

声源控制措施

采取控制措施后声功率级/dB(A)

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声功率级/dB(A)

1
风机水喷淋+二级活性炭）

20
26
2.2

/
80

减震基础、软连接、隔声罩

75

昼、夜

2
空压机
25
28
1
/
85
减震基础、软连接、隔声罩

75

昼、夜

注：以厂区最西南侧为（0.0）点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；门窗吸声系数数据来源于《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年）。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	噪声预测

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。
2、降噪措施
为了确保项目厂界噪声值能够达到功能区标准，建设方针对不同的噪声源强拟采取相应的处理措施：
1）统筹规划、合理布局
高噪声设备集中分布于车间中部，通过建筑物的屏蔽作用及距离衰减，使声级值降低，减少对厂界外周围环境的影响；
2）订购低噪音设备
在满足工艺要求的前提下，优先选择高效低噪声设备，低噪声设备的电能损耗相比高噪声设备要低；
3）对噪声源采取治理措施
采用隔声和吸声材料处理高噪声车间厂房；电机等设备作减振基础，对高噪声设备，应采取局部隔离，并保证与厂界有一定的距离。
4）合理利用距离衰减，减少对厂界外环境的影响
上述措施均常规有效的吸声、消声、减振措施，可确保噪声源有大幅度的削弱。
3、预测结果
表4-17  厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB(A)）

预测

方位

时段

现状值（dB(A)）

贡献值（dB(A)）

预测值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东厂界

昼间

51
40
51.3
60
达标
夜间

40
40
43
50
达标
南厂界

昼间

52
44.4
52.7
60
达标
夜间

41
44.4
46
50
达标
西厂界

昼间

53
28.8
53
70
达标
夜间

43
28.8
43.2
55
达标
北厂界

昼间

50
32.4
50
60
达标
夜间

43
32.4
43.4
50
达标
距离车间最近点N5

昼间

50
45.4
51.3
60
达标
夜间

41
45.4
46.7
50
达标
天后宫村N6
昼间

49
36.5
49.2
60
达标
夜间

43
36.5
43.9
50
达标
江景花园N7
昼间

52
34.4
52.1
60
达标

夜间

37
34.4
38.9
50
达标

丽景湾N8
昼间

51
35.8
51.1
60
达标

夜间

40
35.8
41.4
50
达标

由上表可见，项目噪声设备经距离衰减和厂房隔声后，四周厂界贡献值在28.8-45.4dB（A）之间，预测值在38.9-53dB（A）之间，东、南、北侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，西侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，敏感点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。
4、监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求制定以下监测计划，具体见表4-18。

表4-18 噪声监测要求

监测点位

监测指标

监测频次

排放标准

东南北厂界四周外1m

等效连续A 声级

1次/季度

昼间：60dB 夜间：50dB

西厂界四周外1m

等效连续A 声级

1次/季度

昼间：70dB 夜间：55dB

距离车间最近点N5

等效连续A 声级

1次/季度

昼间：60dB 夜间：50dB

天后宫村N6
等效连续A 声级

1次/季度

昼间：60dB 夜间：50dB

江景花园N7

等效连续A 声级

1次/季度

昼间：60dB 夜间：50dB

丽景湾N8

等效连续A 声级

1次/季度

昼间：60dB 夜间：50dB

声环境影响评价结论：

综上所述，在采取了降噪措施后，项目运行噪声对环境影响轻微，不会改变附近区域声环境质量。

四、固体废物
1、固体废物产生情况

（1）检验废液：项目含浸工序前检测会产生少量废液，根据建设单位提供的资料，检测配置液和清洗废液产生量约为0.48t/a，主要成分为乙二醇、重金属等，委托有资质单位处理。

（2）废活性炭：本项目吸附的有机废气约1.44t/a，根据废气处理效果可行性分析可知，本项目设置的3套活性炭吸附装置，根据更换频次计算，废活性炭产生总量约11.52t/a，由建设单位收集暂存于厂内危废仓库内，然后委托有资质单位进行处理。

（3）废电解液：项目废电解液产生量约为0.1t/a，由建设单位收集暂存于厂内危废仓库内，然后委托有资质单位进行处理。

（4）不合格品：根据建设单位提供资料，项目测试工序产生的不合格品废电容器等年产生量约1.5t/a，委托有资质单位进行处理。

（5）废包装物：项目各类化学品、试剂使用过程中会有废桶、废试剂瓶等产生，年产生量约为0.5t/a，由建设单位收集暂存于厂内危废仓库内，然后委托有资质单位进行处理。

（6）污泥：污水处理站处理废水过程中会产生污泥，根据建设单位提供资料，产生的污泥经压滤机压滤后外运处置，污泥含水率约60%，新增污泥产生量约0.5t/a，委托污泥处置单位处置。
（7）废边角料：项目裁切工序中会产生正/负极箔的废边角料，根据建设单位提供资料，项目年废边角料产生量为0.3t/a，统一收集后外售。

（8）废包装物：根据企业提供资料显示，项目原料使用及包装过程（主要为塑料的包装袋、废纸盒等）会产生废包装物，产生量约为0.02t/a。

（9）集尘：除尘器收集的灰尘约0.0194t/a，由建设单位收集后外售。

（10）废过滤膜：本项目纯水制备采用反渗透工艺，纯水制备过程中会有废过滤膜产生，根据企业提供的资料，更换一次产生废过滤膜约为0.01t，项目按1年更换2次计算，则平均每年产生废过滤膜0.02t，统一收集后由厂家回收。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析：

（1）固体废物属性判定

根据《固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产品是否属于固体废物，判定依据为《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），结果见下表4-19。

表4-19 建设项目固废产生情况汇总表

序号

副产物

名称

产生

工序

形态

主要

成分

产生量

种类判断

固体

废物

副产品

判定

依据

1

检验废液
检验
液

有机试剂、重金属、水等
0.48t/a
√

《固体废

物鉴别标

准 通则》

（GB3433

0-2017）
2
废活性炭
废气处理
固

活性炭、有机物

12t/a

√

3

废电解液

含浸

液

化学品
0.1
√
/
4
不合格品

检验

固
废电容器等

1.5t/a

√

5
废包装物
原料使用

固

废桶、试剂瓶等

0.5t/a

√
6
污泥

废水处理
半固

污泥
0.5t/a
√

7
废边角料

裁切工序

固
正/负极箔等
0.3t/a

√

8
废包装物

原料使用
固
包装袋等
0.02t/a
√

9
集尘

裁切工序
固

灰尘等

0.0194t/a

√

10
废过滤膜

纯水制备

固
过滤膜

0.02t/a
√

（2）固体废物产生情况汇总

项目运营期产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况如下表4-20所示，一般工业固体废物参照《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)。

表4-20 运营期固体废物分析结果汇总表

序号

固废

名称

属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）

产生

工序

形态

主要

成分

危险特性鉴别方法

危险

特性

废物

类别

废物

代码

估算

产生量

固废处置防治措施
1

检验废液
危险废物

检验
液

有机试剂、重金属、水等
《国家危险废物名录》（2021年）

T/C/I/R

HW49
900-047-49
0.48t/a
委托有资质单位处置
2
废活性炭

危险废物

废气处理

固

活性炭、有机物

T/In

HW49

900-039-49

11.52t/a
3
废电解液

危险废物

含浸

液

化学品

T
HW06
900-404-06
0.1
4
不合格品

危险废物

检验

固
废电容器等

T

HW49

900-045-49

1.5t/a
5
废包装物

危险废物

原料

使用
固

化学品

T/In

HW49

900-041-49

0.5t/a

6
污泥
一般工业固体废物

废水处理

半固

污泥
《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)
-

61

900-999-61-

0.5t/a

委托污泥处置单位处置

7
废边角料

一般工业固体废物

裁切工序
固
正/负极箔等
-

99

900-999-99

0.3t/a
收集出售

8
废包装物

一般工业固体废物

原料

使用
固
包装袋等

-

99

223-001-07
0.02t/a
9
集尘

一般工业固体废物

裁切工序
固

灰尘等

-

99

900-999-99
0.0194t/a

10
废过滤膜

一般工业固体废物

纯水

制备

固
过滤膜

-

-

398-001-99

0.02t/a
厂家回收

（3）危险废物分析：

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，项目危险废物汇总见表4-21。

表4-21 项目危险废物分析结果汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1
检验废液
HW49
900-047-49
0.48t/a
检验
液

有机试剂、重金属等
乙二醇、重金属等
每周

T/C/I/R

暂存于危废仓库内，定期委托有资质单位处置

2

废电解液

HW06
900-404-06
0.1t/a
含浸

液

化学品

化学品
定期

T

3
废活性炭

HW49

900-039-49

11.52t/a

废气处理
固

活性炭、有机物
活性炭、有机物
三个月

T/In

4
不合格品

HW49

900-045-49

1.5t/a
检验

固
废电容器等
废电容器等

每天

T

5
废包装物

HW49

900-041-49

0.5t/a

原料

使用
固
化学品
化学品

每天

T/In

（4）危险废物贮存场所基本情况

危险废物贮存场所基本情况见表4-22。

表4-22 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物

名称

危险废

物类别

危险废物

代码

位置

占地

面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废仓库
检验废液
HW49
900-047-49
车间1，3F东侧
10m2
塑料桶密闭包装
0.48t/a
90天

2

废电解液

HW06
900-404-06
0.1t/a
90天
3
废活性炭
HW49
900-039-49

11.52t/a

90天

4
不合格品

HW49

900-045-49

1.5t/a
90天

5
废包装物

HW49

900-041-49

0.5t/a

90天

2、固体废物贮存、处置情况

（1）一般工业固废贮存场所（设施）情况

项目产生的废边角料、废包装物、废过滤膜、污泥属于一般工业固废，废边角料、废包装物、集尘收集后出售，废过滤膜由厂家回收，污泥委托污泥处置单位处置；项目设置一般固废贮存场所，占地面积为10m2。一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下：

1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放一般工业固体废物的类别相一致；

2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施；

3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠；

4）应设计渗滤液集排水设施；

5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施；

6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

建设项目一般工业固废的暂存场所拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。

（2）危险废物贮存场所（设施）情况

项目产生的危险固废为检验废液、废活性炭、不合格品、废包装物，危险废物均在各产污环节点做到分类收集和贮存，避免混入生活垃圾中。在运出厂区之前暂存在专门的危废暂存区内。项目设置危险废物贮存场所，占地面积为10m2，建议存储期3个月。危废暂存间选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；项目危废暂存间不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；项目危废暂存间建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。危废暂存间应做好防腐、防渗和防漏处理，四周设置围堰，预防废物泄漏。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。

表4-23 危废贮存设施污染防治措施

类别

具体建设要求

本公司拟采取污染防治措施

危险废物贮存场所

1、基础必须防渗，并且满足防渗要求；

危废仓库地面采用地面硬化+环氧地坪，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求

2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

危废均密封贮存在危废仓库内，危废定期处置，不涉及气体排放，因此，危废仓库无须设置气体净化装置

3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通讯设施；消防设施；

危废仓库内拟配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等

4、危险废物堆要防风、防雨、防晒；

危废仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流沟，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能

5、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；

建设单位拟在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网

6、按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志；

建设单位拟在厂区门口设置危废信息公

开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志

危废贮存过程

1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存

仓库内不同危废分区贮存，危废均密封贮存在危废仓库内

2、危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容

建设项目拟采取的危险废物贮存容器材质均与危险废物相容，完好无损，满足要求

3、不得将不相容的废物混合或合并存放。

危废仓库内不同危废分区贮存

危险废物暂存管理要求

须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

拟设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。

（3）运输过程的管理要求

项目危险废物主要产生于废气处理等，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防漏托盘的拖车转运至危废暂存间内，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻、胶袋破损等情况时，会对周围环境产生一定的影响，因此，企业应加强培训和管理。

项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，企业危险废物外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下：

1）采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

2）运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。

3）在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

4）危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

5）运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即将采取措施，将危险废物收集，减少危险废物的散失，避免对敏感点造成较大影响。

通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。

（4）委托利用或者处置的要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《国家危险固废名录》（2021版），项目产生的危险废物交有资质的单位进行处理处置，不自行处置。

本项目产生的危废较少，且更换频次较少，周边泰州、南通区域危废处置能力较强且运输距离较近，可以保障本项目的危废处理稳定、有序进行，从而做到危险固废无害化处理，对环境的影响较小。

3、环境管理要求

在日常营运中，应制定固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门交接制度。

企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

五、地下水和土壤

针对生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染途径的主要有生产车间、固废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。

正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小。尽管如此，拟建项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好地保护地下水资源，将拟建项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。

（1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。

（2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。
表4-24 全厂地下水污染防渗分区

序号

名称

污染控制难易程度

天然包气带防污性能分级

污染物类型

防渗分区

防渗技术要求

1

危废仓库

难

中

持久性污染物

重点

防渗区

等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s

2

危化品仓库

难

中

持久性污染物

3

污水处理站

难

中

持久性污染物

4

事故应急池

难

中

持久性污染物

5

一般固废暂存库

易

中

持久性污染物

一般

防渗区

等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

6

生产车间

易

中

持久性污染物

7
办公楼

易

中

其他类型

简单

防渗区

一般地面硬化

厂区内的危险废物仓库采用环氧地坪，周围设置围堰和地沟用于收集渗漏液，对所在场地的土壤和地下水的造成的影响极小。
六、生态

项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。项目占地比较平缓，水土流失比较小，因而对生态造成影响较小，项目产生的污染物经有效处理后，对生态造成的影响较小。

七、环境风险

1、环境风险识别

（1）风险单元识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目所涉及主要危险物质环境风险识别见表4-25。
表4-25 生产系统潜在危险性分析一览表

序号

危险单元

潜在风险单元、设备

风险物质

风险类型

1

电解液储存

电解液泄露

电解液
泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放

2

危化品仓库

化学试剂泄露

硝酸银、氯化钾、卡尔费休

泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放

3

危废仓库

危废泄露

废电解液、废活性炭

泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放

4

废气、废水设施

废气、废水事故排放

有机废气、废水
泄漏以及火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放

（2）风险物质识别

项目对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险化学品名录》（2021年版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的硝酸银在上述文件所列危险物质清单中。主要风险物质为硝酸银，危险废物未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中，参照表B.2危害水环境物质推荐临界量计算临界值。
表4-26 危险物质使用量及临界量

序号

物质名称

最大贮存量（t）

临界量（t）

贮存位置

该种危险物质Q值

1

电解液

18

50

车间1

0.36

2
APP胶

0.005

50

原料仓库

0.0001

3
硝酸银（以银计）*

0.0003
0.25

危化品仓库

0.0012

4
检验废液、废活性炭等危废

3.58
50

危废仓库

0.0716
项目Q值∑

0.4329
本项目Q=0.4329＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

环境风险分析：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要确定建设项目所用原辅材料的毒性、易燃易爆性等危险性级别。

项目涉及的危险物质为易燃易爆物料，遇火源，易发生火灾事故，一旦发生事故，则将对环境造成一定的影响。

建设单位通过制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急预案及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育、培训工作，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

原料仓库应设置严禁烟火标志牌，设火灾报警及自动灭火系统，安排专人看管巡检等。一旦发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；废灭火器、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

2、环境风险防范措施

根据环发〔2012〕98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》和环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，通过对污染事故的风险评价，各有关企事业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法等。

安全环保部门根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

（1）贮运工程风险防范措施

①原料桶不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。

②划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。

③合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。

（2）废气、废水事故排放防范措施

为杜绝事故性废气、废水排放，建议采用以下措施确保废气、废水达标排放：

①平时加强废气、废水处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。

②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。

（3）固废暂存及转移过程环境风险措施

①按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等要求做好地面硬化、防渗处理；废电解液、废活性炭密闭堆放；堆放场所四周设置导流渠，防止雨水径流进入堆放场内。

②建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。

③加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐；在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。

④经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

⑤危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。

（4）事故废水收集截断措施

为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，建设项目将设置足够容量的废水事故池用于贮存消防废水等。

事故应急水池容量按下式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

①物料量（V1）：按照液体原料最大存储量泄露计算，考虑最大单桶贮存量2t，V1取为2m3。

②发生事故车间设备的消防水量（V2）


[image: image6.wmf]2

Vt

Q

=

å

消消


Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h； 

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

室外消防用水量按15L/s计，室内消防用水量应按15L/s计（同时使用的水枪为2支），火灾延续时间为3h，则消防水量V＝30×3×3600×0.001＝324m3；

③发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：V3为0m3。

④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：按污水处理站设计处理能力，V4为2m3。

⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）：V5=10qFT

式中：

q——降雨强度，mm。南通市平均降雨量为1060mm，年平均降雨天数按120天计算，则日平均降雨强度为8.83mm；

F——汇水面积，F取0.8hm2
T——降雨时间，按2小时计；

计算结果V5=10×8.83×0.8×2/24=5.89m3。

V5为5.89m3

发生事故时正在降雨：V总=（V1+ V2- V3）max+V4+V5=（2+324–0）+2+5.89=333.89m3。

通过上述计算可知，若发生事故时在降雨，配套建设的事故水收集系统最大容积应满足333.89m3，本项目依托现有400m3事故池，能满足事故废水收集的要求。综上分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。

（5）风险处理应急措施

为预防事故风险和风险应急处理后对环境造成的污染影响，必须采取积极主动的防范措施。

消防系统：

a、根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

b、消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮。一旦发生火灾，需使用泡沫或干粉灭火器材，消防用水仅对燃烧区附近的容器作表面降温处理。车间地面为水泥地面，不易渗水，消防水经生产装置周边的地沟进入事故池而不设排放口。

c、火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防站。消防泵房与消防站设置直通电话。根据需要设置火灾自动报警装置。

个体防护设备：根据保障现场职工安全及卫生的需要，厂区应按照《工业企业设计卫生标准》的要求配备了相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。

（5）风险应急预案

通过类比事故调查，结合该厂生产工艺、管理水平和自然灾害等因素，事故风险主要来自于物料危险性和生产装置、储存装置的危险性，危害其安全的潜在危险因素主要有违反操作规程、设备缺陷、防护装置缺陷、保险装置缺陷、自然灾害、腐蚀环境、设计及施工问题等。

针对上述风险事故，本项目制定了一系列事故应急预案和响应计划，并定期演练，以减少对生命、财产、公众和环境的危害。

①应急计划区

建设单位将根据所发生的事故类型，对应相应级别的预案，并开启同级别的相应程序，应急计划区也将随之有所变化。根据本项目的实际情况和区位特点，应急计划区由小到大依次为：事故现场区、工厂及其周边区域。

②应急组织机构、人员

厂区紧急事故的组织系统机构指由关键人员组成的采取规范化行动处理紧急事故的人员和活动系统。由于建设单位人员较少，因此由生产负责人统一组织应急小组，主要职责为负责现场抢险工作的指挥。同时兼任抢险救援、通讯联络、物资调度等工作。

③预案分级响应条件

根据项目可能发生的风险事故严重性作出分级预案：日常应急救援预案、严重事故应急预案、特大事故应急预案。对日常操作事故，现场人员应当机立断，迅速的在车间内直接处理或由日常应急救援办公室负责处理，防止事故扩大，并向总指挥部汇报；对于厂内严重事故，应向总指挥部和现场指挥部及时汇报，由总指挥部协调处理，严防事故扩大，迅速遏制泄漏源扩散、流失；在发生特大事故，应立即启动应急预案，迅速准确的报警、报告地方政府和环保机构和相关主管部门，并根据实际情况，请求应急救援，统一现场指挥。

④应急状态分类及应急相应响应程序

a、三级风险防控体系

本项目根据可能发生的事故具体情形分为三级防控体系，详细分类见下表：

表4-27 事故风险应急三级防控体系一览表

等级

一级防控体系

一级防控体系

一级防控体系

其他

负责人

总经理 

车间主任

担当人

其他细分/由现场管理者执行判断解决

应急范围

全公司

车间
相关部门

火灾、爆炸

情形

需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大

车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能
可用灭火器灭火

伤亡

死亡事故/重大伤亡人
工伤

轻伤

环境事故

环保设备运行中断涉及厂区以外舆论

环境设备受损/部分中断，系统运行中断

局部污染物外泄

停电事故

全厂停电

局部停电

瞬间停电

b、应急响应程序

在生产过程中，生产车间和储存区发生小规模火灾事故后，岗位操作人员应立即向生产主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，予以处理。

当处理无效，火势扩大趋势时，应及时向公司主管报告；公司主管在接到报告后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，并迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。

当发生重大事故，难以控制时，指挥部成员通知各自所在部门，按专业对口迅速向工业集中区区安全部门以及当地安监局、公安局、环保局、卫生局等上级领导机关报告事故情况。

⑤应急设施、设备、材料

根据项目可能发生的风险事故，在厂内配备各种生产性卫生设施、个人防护用品，如：灭火器、劳保用品，保证应急预案实施的物质条件。

⑥应急通讯、通知和交通

厂内公布负责人的紧急通讯号码，确保事故讯息的快速上报。调度或总机在接到报警后按照预案通知应急救援指挥部，并通知各专业队各司其责，火速赶赴现场。指挥部成员根据事故类别迅速向总公司主管部门、公安、劳动等上级领导机关报告。

成立交通警戒组，负责布置安全警戒，配备传呼系统，在事故发生时，及时通知警戒组负责部门。禁止无关人员和车辆进入危险区域。负责厂区内交通管制；负责对现场及周围人员进行防护指挥；负责指引社会援助消防车辆。

八、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射设施的使用。

九、“三同时”验收监测方案和环境应急监测方案

（1）“三同时”验收监测一览表

本项目“三同时”验收监测一览表见表4-28。

表4-28 “三同时”验收监测一览表
污染种类

监测点位置

监测项目

监测频次

废气

1#排气筒（废气治理设施进口、排气筒出口）
非甲烷总烃

2天×3次/天

3#排气筒（废气治理设施进口、排气筒出口）

非甲烷总烃

2天×3次/天

5#排气筒（废气治理设施进口、排气筒出口）
非甲烷总烃

2天×3次/天

厂界

颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度

2天×3次/天

厂房外
非甲烷总烃
2天×3次/天

废水

总排口

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN
2天×4次/天

噪声

厂界

等效声级Leq（A）

2天×1次/天

敏感目标
等效声级Leq（A）

2天×1次/天

（2）应急监测计划

根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下：

①大气环境监测

监测因子：颗粒物、非甲烷总烃。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。

②水环境监测

监测因子：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN。

监测时间和频次：采样1次/30min。

监测布点：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：应急事故池内、厂区雨水总排放口、厂区生活污水、厂区生产废水、污水处理站受影响河流排入口的上游和下游处。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#排气筒
	非甲烷总烃
	水喷淋+二级活性炭吸附装置
	江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	3#排气筒
	非甲烷总烃
	水喷淋+二级活性炭吸附装置
	

	
	5#排气筒
	非甲烷总烃
	水喷淋+二级活性炭吸附装置
	

	
	厂界
	非甲烷总烃
	滤筒除尘器
	江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	氨
	池体加盖密闭+除臭剂
	

	
	
	硫化氢
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	

	
	厂房外
	非甲烷总烃
	/
	

	地表水环境
	DW001
	化学需氧量
	生产废水经污水处理站处理后和浓水一起接管
	南通市通州区东沙污水处理有限公司接管标准

	
	
	生化需氧量
	
	

	
	
	悬浮物
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	总氮
	
	

	声环境
	设备噪声
	噪声
	隔声、减振等
	项目东、南、北侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，西侧厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008》中4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾委托环卫清运处置；废边角料、废包装物、集尘收集后出售；污泥委托污泥单位处置；废过滤膜厂家回收；废电解液、废活性炭、不合格品、废包装物、检验废液委托有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①地下水：项目所有物料输送管道、废水收集管道等必须采取防渗措施；根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控；建立地下水环境监测管理体系。

②土壤：加强环保管理，确保污染物达标排放；固废储存场所等均应做好防渗措施；建立土壤污染监测系统。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强环保宣传教育，提高全体人员的环保意识；②制定一整套严格的安全生产操作规章制度，做好日常检测；③明确部门、个人的职责，按计划落实到个人。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	1、结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策，选址合理，符合清洁生产要求，采用污染防治措施可行技术，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，各污染物均能实现达标排放且环境影响较小；企业必须切实落实事故防范措施杜绝事故的发生，同时建立完善的事故应急预案，将事故对环境的影响降至最小。从环保角度看，江苏瑞友康电子科技有限公司在南通市通州区五接镇天后宫村区域内建设“江苏瑞友康技术改造项目”具有环境可行性。

2、建议

（1）切实做好各项污染治理工作，保证各污染物达标排放。

（2）提高全厂环保意识，建立和健全环保管理网络及环保运行台帐，加强对各项环保设施的日常维修管理。

（3）建议项目排口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求设置，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂树立良好的安全和环保意识，并采用严格的管理制度进行监督。

（5）本评价报告，是根据业主提供的生产工艺、技术参数、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行的。如果生产工艺、规模等发生变化或进行了调整，应由业主按环保部门的要求另行申报。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气

（t/a）
	非甲烷总烃
	0.1406
	/
	/
	0.2096
	/
	0.3502
	+0.2096

	
	颗粒物
	0.0038
	/
	/
	0.0033
	/
	0.0071
	+0.0033

	
	氨
	0.0017
	/
	/
	0.0017
	/
	0.0034
	+0.0017

	
	硫化氢
	0.00006
	/
	/
	0.00006
	/
	0.00012
	+0.00006

	废水

（t/a）
	COD
	0.7350
	/
	/
	0.0634
	/
	0.7984
	+0.0621

	
	BOD5
	0.0468
	/
	/
	0.0467
	/
	0.0935
	+0.0457

	
	SS
	0.2039
	/
	/
	0.0231
	/
	0.227
	+0.0235

	
	NH3-N
	0.0251
	/
	/
	0.0027
	/
	0.0278
	+0.0027

	
	TP
	0.0013
	/
	/
	0
	/
	0.0013
	0

	
	TN
	0.0743
	/
	/
	0.0047
	/
	0.079
	+0.0048

	
	动植物油
	0.0037
	/
	/
	0
	/
	0.0037
	0

	一般固体废物（t/a）
	生活垃圾
	14.5
	/
	/
	0
	/
	14.5
	0

	一般工业

固体废物

（t/a）
	废边角料
	0.3
	/
	/
	0.3
	/
	0.6
	+0.3

	
	废包装物
	0.02
	/
	/
	0.02
	/
	0.04
	+0.02

	
	集尘
	0.0175
	/
	/
	0.0194
	/
	0.0369
	+0.0194

	
	废过滤膜
	0.02
	/
	/
	0.02
	/
	0.04
	+0.02

	
	污泥
	1.2
	/
	/
	0.5
	/
	1.7
	+0.5

	危险废物

（t/a）
	检验废液
	0.1
	/
	/
	0.48
	/
	0.58
	+0.48

	
	废机油
	0.5
	/
	/
	0
	/
	0.5
	0

	
	废油桶
	0.5
	/
	/
	0
	/
	0.5
	0

	
	废活性炭
	10.08
	/
	/
	11.52
	/
	21.6
	+11.52

	
	废电解液
	0
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	不合格品
	1.5
	/
	/
	1.5
	/
	3
	+1.5

	
	废包装物
	0.5
	/
	/
	0.5
	/
	1
	+0.5


正极箔、负极箔及电解纸





裁切工序








卷绕工序








含浸工序











老化工序








测试工序








包装工序








成品入库








铝壳、盖板、APP胶





G1-4灌胶废气


W1-1清洗废水





G1-1裁切粉尘


S1-1废边角料





组立工序








图例：G-废气


      W-废水


      S-固废





混合电解液（乙二醇、甘露醇、癸二酸铵、五硼酸铵）





G1-3含浸废气


S1-2检验废液


S1-3废电解液














S1-4不合格品











G1-2电解液混合废气





准备





分析





S2-1检验废液








清洗





正极箔、负极箔及电解纸





裁切工序








卷绕工序








含浸工序











老化工序








测试工序








包装工序








成品入库








铝壳、盖板、APP胶





G1-4灌胶废气


W1-1清洗废水





G1-1裁切粉尘


S1-1废边角料





组立工序








图例：G-废气


      W-废水


      S-固废





混合电解液（乙二醇、甘露醇、癸二酸铵、五硼酸铵）





G1-3含浸废气


S1-2检验废液











S1-3不合格品











G1-2电解液混合废气





准备





分析





S2-1检验废液








清洗





进口设计风量4000m3/h





进口设计风量4000m3/h





非甲烷总烃








非甲烷总烃





进口设计风量3331m3/h





集气罩收集





含浸废气





灌胶废气








集气罩收集





电解液混合废气





非甲烷总烃








水喷淋+二级活性炭装置





进口设计风量3331m3/h





5#排气筒





3#排气筒





裁切废气





颗粒物





滤筒除尘器





无组织排放





水喷淋+二级活性炭装置





1#排气筒





水喷淋+二级活性炭装置





集气罩收集





进口设计风量4000m3/h





进口设计风量4000m3/h





污水处理站废气





NH3、H2S





除臭剂





无组织排放





污水








- 1 -
- 76 -

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

